## Lapas1
Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 metų balandžio 10 d. įsakymą Nr. D1-244 "Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo", Kuro ir iš kuro deginančio įrenginio į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos 2018 metų ataskaitas pateikė:
Eil. Nr. | Ūkinės Veiklos objekto, kuriame eksploatuojamas kurą deginantis įrenginys, pavadinimas | Adresas | Taršos šaltinio numeris | Kamino aukštis (m) | Kamino diametras teršalų išmetimo vietoje (m) | Veikimo laikas per 2018 metus | Bendra šiluminė galia (MW) | Kuro rušis | Kiekis t | Kiekis m3 | Kiekis CO (t) | koncentracija mg/Nm3 | NOx (t) | koncentracija mg/Nm3 | SO2 (t) | koncentracija mg/Nm3 | KD (t) | koncentracija mg/Nm3
1. | UAB "Orion Global PET" | Klaipėda, Metalo g. 16 | 007 | 39.9 | 0.45 | 8760 val. | 2.51 | Gamtinės dujos |  | 228092 | 0.1071 | 9.7 | 0.3228 | 96.3
|  |  | 020 |  | 0.7 | 1152 val. | 9 | Gamtinės dujos |  | 1258313 | 0.5907 | 8.333 | 1.781 | 103.8667
[8 empty] | Skystas kuras | 0.06 |  | 0.0008 |  | 0.0003 |  | 0.0002 |  | 0
|  |  | 021 |  |  | 2295 val. |  | Gamtinės dujos |  | 1920985 | 0.9018 | 17.9333 | 2.719 | 64.2333
|  |  | 022 |  |  | 3498 val. |  | Gamtinės dujos |  | 2393675 | 1.1237 | 1.6667 | 3.388 | 150.3333
[8 empty] | Skystas kuras | 2.22 |  | 0.0297 |  | 0.0092 |  | 0.0087 |  | 0.0004
|  |  | 079 | 65 | 1.4 | 5580.5 val. | 18 | Kietas kuras | 39218.398 |  | 440.454 | 28.7 | 80.8997 | 296.3 | 7.7652 | 0 | 5.8828 | 76.1
2. | UAB "Unilever Lietuvos ledų gamyba" katilinė | Mažeikiai, Skuodo g. 28 |  | 14.9 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.49 | Gamtinės dujos |  | 347415 | 2.904 | 6 41 | 0.992 | 76 70
3. | UAB "Utenos mėsa" katilinė | Utena, Pramonės g. 4 |  | 23.3 | 0.8 | Veikia šaltuoju metų laiku | 4.16 | Gamtinės dujos |  | 1462474 | 12.3287 | 237 | 5.4262 | 133
4. | AB "FREDA" | H. Ir O. Minkovakių g. 98, Kaunas |  | 31 | 1 | Veikia šaltuoju metų laiku | 2.8 | Pjuvenos | 477 |  | 5.0232 | 1563.57 | 0.8019 | 533.66 | 0.097 |  | 0.3886 | 187.7
5. | AB "FREDA" | Piliakalnio g. 3, Kaunas |  | 14.9 | 0.6 | Veikia šaltuoju metų laiku | 2 | Pjuvenos | 513 |  | 8.9588 | 934.4 | 0.8228 | 624 | 0.1006 |  | 0.48 | 232.4
6. | SPAB "Jonavos šilumos tinklai" Jonavos RK | Jonava, Klaipėdos g. 8 |  | 80 | 3 |  | 39.8 | Gamtinės dujos
7. | SPAB "Jonavos šilumos tinklai" Jonavos RK | Jonava, Klaipėdos g. 8 |  | 25 | 0.8 |  | 13.4 | Gamtinės dujos |  | 328530.8 | 2.9861 | 0 | 0.8403 | 0
8. | SPAB "Jonavos šilumos tinklai" Jonavos RK | Jonava, Klaipėdos g. 8 |  | 30 | 1 | Veikia šaltuoju metų laiku | 18 | Gamtinės dujos |  | 2477754.2 | 22.5211 | 0 | 6.3376 | 120
9. | SPAB "Jonavos šilumos tinklai" Girelės RK | Jonava, Ukmergės g. 11 |  | 30 | 1.59 |  | 20 | Biokuras | 20643.5 |  | 378.3192 | 40 | 38.6034 | 166 | 4.2464 | 0 | 10.5901 | 26
10. | SPAB "Jonavos šilumos tinklai" Girelės RK | Jonava, Ukmergės g. 11 |  | 45 | 1.5 |  | 20 | Gamtinės dujos
11. | SPAB "Jonavos šilumos tinklai" Ruklos RK | Jonavos r., Rukla, Ruklio g. 6 |  | 20 | 0.7 | Veikia šaltuoju metų laiku | 5 | Gamtinės dujos |  | 1098845 | 9.9878 | 0 | 3.2121 | 138
12 | AB firma "Šilutės Rambynas" | Šilutė, Klaipėdos g. 3 | 001 | 24 | 0.5 | 8760 val.. | 3.9 | Suskystintos naftos dujos | 1032.417 |  | 1.1886 | 14.2 | 3.2518 | 150.6 | 0.0003 |  | 0.0482
[8 empty] | Dyzelinas | 20.153 |  | 0.0243 | 29.8 | 0.0664 | 168.2 | 0.0001 | 5.8 | 0.001 | 7.6
13. | AB "Klaipėdos nafta" | Klaipėda, Burių g. 19 |  | 25 | 1 | 1285 val. | 10 | Gamtinės dujos |  | 1481854 | 12.4106 | 12 | 4.9641 | 161.7
|  |  |  | 25 | 2 | 4380 val. | 45 | Gamtinės dujos |  | 4447020 | 7.4488 | 14 | 5.6434 | 135
|  |  |  | 25 | 2 | 4380 val. | 45 | Gamtinės dujos |  | 3144819 | 5.2676 | 19 | 2.3436 | 139
14. | UAB "MIDA LT" | Klaipėdos r., Gargždai, Gamyklos g. 19 | 170 | 18 | 0.4 | 3500 val. | 2.829 | Gamtinės dujos |  | 47375 | 0.402 | 18.1 | 0.162 | 152.6
171
|  |  | 093-2 | 20 | 0.9 | 4370 val. | 2 | Gamtinės dujos |  | 47998 | 0.4077 | 67.6 | 0.1639 | 172.8 | 0.2976 | 8.3 | 0.1178 | 2.7
|  |  | 093-1 |  |  | 3800 val. | 1.043 |  |  |  |  | 62.2 | 0.1475 | 161.6 | 0.2166 | 5.6 | 0.1077 | 2.4
15. | UAB "NEO GROUP" | Klaipėdos r., Rimkų k., Industrijos g. 2 | 025_1 | 45 | 0.6 | Priklausomai nuo poreikio | 7.8 | Gamtinės dujos |  | 2232362 | 6.3675 | 3 0.43 | 7.8501 | 41 91.92 | 0.0073 | 0 | 0 | 0
|  |  | 025_2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 025_3 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 037_1 | [8 empty] | 1.67 |  | 47.32 |  | 2.94 | 0 | 0
|  |  | 037_2 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 037_3 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 028 | 30.8 | 0.5 | Veikia nuolat | 3.64 |  |  | 189044 | 0.5369 | 3.49 | 0.554 | 78.24 | 0.0006 | 0 | 0 | 0
|  |  | 038 | 31 | 0.5 | [6 empty] | 0 |  | 81.66 |  | 3.05 | 0 | 0
|  |  | 101 | 40 | 1.5 | 7424.91 val | 20 | Biokuras: skiedra Biokuras: ligninas | 23421.679 35235.804 |  | 571.8925 | 375.9 56 | 70.0276 | 284.7667 589 | 0 | 0 | 5.3487 | 5.4 15.5
16. | UAB "Medinis pasaulis" katilinė | Molėtų r., Toliejų k. |  | 11 | 0.35 | Veikia nuolat | 1.65 | Pluvenos | 104 |  | 1.043 | 480.3 | 0.127 | 129.3 |  |  | 0.021 | 244.5
17. | AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" | Klaipėda, Uosto g. 23 |  | 8 | 0.45 | Veikia nuolat | 1.05 | Gamtinės dujos |  | 108.986 | 0.1058 |  | 0.2701 |  | 0.0024 |  | 0.0028
18. | UAB "PALINK" Vilniaus logistikos centro katilinė | Vilnius, Lentvario g. 33 |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.15 | Gamtinės dujos |  | 171626 | 0.0086 | 4 5 5 | 0.173 | 107 100 99
19. | UAB "PALINK" Panevėžio logistikos centro katilinė | Panevėžio r., Vaišvilčių II k. |  | 13 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.35 | Gamtinės dujos |  | 536360 | 4.5054 | 4 1 2 | 1.8022 | 109 134 120
20. | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Panevėžio įgulos aptarnavimo centras Katilinė | Panevėžio r., Pajuosčio k. | 003 | 25 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 5.92 | Gamtinės dujos |  | 250921 | 0.381 | 40.33 | 0.285 | 95.67
21. | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Vilniaus įgulos aptarnavimo centras Katilinė | Vilniaus r., Nemenčinę, Kalno g. 27 |  | 12.5 | 0.45 | Veikia pagal poreikį | 2.72 | Gamtinės dujos |  | 257461 | 0.22 | 2.3 | 0.293 | 128.3
22. | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Klaipėdos įgulos aptarnavimo centras Tauragės įgulos aptarnavimo skyrius | Tauragės r., Laužo k. 1 | 001 | 16 | 0.39 | Veikia pagal poreikį | 1.047 | Suskystintos naftos dujos | 123.27 |  | 0.17 | 14.7 | 0.227 | 195
|  |  | 002 | [8 empty] | 5.7 |  | 250.4
23. | AB "Vilniaus šilumos tinklai" Kvartalinė katilinė Nr. 2 (KK-02) | Vilnius, Salininkai, Gamyklos g. 10 | 001 002 | 24 24 | 0.25 0.968 | Veikia nuolat | 10.288 | Gamtinės dujos |  | 1296691 | 1.278 |  | 3.261 |  | 0.03 |  | 0.034
24. | AB "Vilniaus šilumos tinklai" Kvartalinė katilinė Nr. 3 (KK-03) | Vilnius, Trakų Vokė, E. Andre g. 27 | 001 002 | 20 20 | 0.45 0.72 | Veikia nuolat | 4.36 | Gamtinės dujos |  | 510342 | 0.503 | 0 | 1.283 | 151 68 | 0.012 | 0 | 0.014
25. | AB "Vilniaus šilumos tinklai" Kvartalinė katilinė Nr. 6 (KK-06) | Vilnius, Popieriaus g. 44 | 001 | 14 | 0.45 | Veikia nuolat | 1.58 | Gamtinės dujos |  | 304683 | 0.3 | 0 | 0.766 | 83 | 0.007 | 0 | 0.008
26. | AB "Vilniaus šilumos tinklai" Kvartalinė katilinė KK-18 | Vilnius, Juodšilių g. 6a | 001 | 15 | 0.55 | Veikia nuolat | 1.695 | Gamtiinės dujos |  | 180490 | 0.178 | 161 129 | 0.454 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003
27. | AB "Vilniaus šilumos tinklai" konteinerinė katilinė KNK-03 | Vilnius, Dvarčionys, Keramikų g. 4a | 001 | 15 | 0.46 | Veikia nuolat | 2.815 | Gamtinės dujos |  | 587910 | 0.58 | 0 | 1.476 | 145 | 0.013 | 0 | 0.016
28. | UAB "Sakuona" Katilinė | Kretingos r., Grauminės k. | 040 | 16 | 0.8 | Veikia nuolat | 4 | Biokuras | 7154.4 |  | 123.8128 | 773.1 654.1 794.5 553.2 | 20.2143 | 229.4 205.1 183.6 195.3 | 1.4166 |  | 0.2576 | 17.1 19.4 16.2 17.8
29. | UAB "Sakuona" Katilinė | Kretingos r., Grauminės k. | 041 | 16 | 0.8 | Veikia nuolat | 4 | Biokuras | 976.6 |  | 16.9009 | 779.8 652.7 739.9 683.8 | 2.7593 | 231.7 184.5 210.4 195.7 | 0.1933 |  | 0.02637 | 17.6 18.1 17.1 18.7
30. | AB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 2 | Biokuras | 2414.467 |  | 24.2297 | 1418.9 | 2.4724 | 196.1 |  |  | 0.0724 | 34.2
31. | AB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 14.9 | 0.8 | Veikia nuolat | 3.5 | Biokuras | 3939.394 |  | 39.5326 | 1474.4 | 5.6475 | 204.2 |  |  | 1.1721 | 33.8
32. | AB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 14 | 0.42 | Priklausomai nuo poreikio | 1.8 | Gamtinės dujos |  | 9814.73 | 0.08177 | 20.1 | 0.02958 | 121.6
33. | AB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 18 | 0.34 | Priklausomai nuo poreikio | 0.62 | Gamtinės dujos |  | 6522.04 |  |  | 0.019658 | 121.7
34. | AB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 20 | 1 | Veikia nuolat | 6 | Gamtinės dujos Biokuras | 6667.976 | 6886.69 | 109.1281 | 585.2 | 17.8168 | 267.1 | 0 | 0 | 0.20004 | 9.4
35. | UAB "Audėjas" | Vilnius, Kalvarijų g. 125 |  | 26.5 9.5 | 0.7 0.78 | Priklausomai nuo poreikio | 5.141 1.6 | Gamtinės dujos |  | 248120 28.5 | 2.322 0.261 | 0 | 0.929 0.096 | 85.7 85.7 |  | 0
36. | UAB "Ukmergės šiluma" Šilo katilinė | Ukmergė, Miškų g. 45 |  | 45 | 1.5 | Veikia nuolat | 1..615 | Gamtinės dujos |  | 255305 | 2.132 | 22.33 | 0.767 | 112.66
37. | UAB "Ukmergės šiluma" Šventupės katilinė | Ukmergės r., Šventupės k. |  | 30 | 0.8 | Veikia nuolat | 1.86 | Gamtinės dujos |  | 29674 | 0.248 | 4 | 0.089 | 121
38. | UAB "Ukmergės šiluma" Katilinė Nr. 1 | Ukmergė, Šviesos g. 17 |  | 45 | 1.5 | Veikia nuolat | 10.7 | Gamtinės dujos |  | 108979 | 0.91 | 3 | 0.328 | 115
39. | UAB "Ukmergės šiluma" Katilinė Nr. 2 | Ukmergė, Klaipėdos g. 5a |  | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 4.99 | Gamtinės dujps |  | 1534904 | 12.816 | 35.33 | 4.614 | 195
40. | UAB "Ukmergės šiluma" Katilinė Nr. 3 | Ukmergė, Vilniaus g. 89C |  | 30 (2 vnt.) | 0.75 | Veikia nuolat | 8.8 | Gamtinės dujps |  | 147868 | 1.235 | 10.33 | 0.444 | 173.67
41. | UAB "Vilniaus vandenys" Vilniaus m. nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai | Vilnius, Titnago g. 74 |  | 20 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 3.05 | Gamtinės dujos Biodujos |  | 214573 501065 | 1.902 | 111.7 | 4.852 | 296.1 | 0.044 | 22.13
42. | UAB "Vilniaus vandenys" Vilniaus m. nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai | Vilnius, Titnago g. 74 |  | 20 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.617 | Biodujos Gamtinės dujos |  | 375799 160930 | 1.287 | 108.57 | 3.285 | 144.8 | 0.03 | 22.44
43. | UAB "Vilniaus vandenys" Vilniaus m. nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai | Vilnius, Titnago g. 74 |  | 20 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.617 | Biodujos Gamtinės dujos |  | 514985 220536 | 1.676 | 0 | 4.278 | 165 | 0.039 | 0
44. | UAB "MALTOSA" | Švenčionių r., Švenčionėliai, Slėnio g. 9A |  | 30 | 0.6 | 2280 val. | 2 | Mediena | 3069 |  | 30.798 | 15 | 4.085 | 47 | 0.402 | 0 | 0.571 | 105.34
45. | UAB "Sanveda" | Kaunas, Radvilų dvaro 4 |  | 10.5 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.17 | Gamtinės dujos |  | 111836 | 0.939 |  | 0.34
46. | AB "Kauno grūdai" Greitai paruošiamų makaronų gamyba | Kėdainiai, Biochemikų g. 1 |  | 11 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.1 | Gamtinės dujos |  | 764707 | 6.371 | 0 | 2.484 | 151.4
47. | AB "Kauno grūdai" Kombinuotų pašarų cechas | Kaunas, H. O. Minkovskių g. 63 |  | 18 | 0.42 | Veikia nuolat | 1.639 | Gamtinės dujos |  | 1064551 | 8.869 | 0 | 3.423 | 144
48. | AB "Kauno grūdai" Aleksoto grūdų sandėliai | Kaunas, Veiverių g. 51 |  | 20 | 0.56 | Veikia pagal poreikį | 1.41 | Gamtinės dujos |  | 23644 | 0.02 | 0 | 0.055 | 158
49. | AB "Kauno grūdai" Pilviškių grūdų sandėliai | Vilkaviškio r., Pilviškiai, Geležinkelio g. 22 B |  | 25 | 0.5 | Veikia pagal poreikį | 3.66 | Dyzelinas | 118.339 |  | 1.636 | 0.5 | 0.506 | 162 | 0.001 | 0 | 0.001 | 5.3
50. | AB "Vilniaus paukštynas" Vilkiškių padalinys | Kaišiadorių r., Vilkiškės |  | 17 | 0.4 | 5664 val. | 1.8 | Biokuras (šiaudai) | 425.4 |  | 12.507 | 2960 | 0.638 | 664 | 0.681 | 61 | 4.042 | 172
51. | AB "Vilniaus paukštynas" | Vilniaus r., Rudamina |  | 45 | 1.9 | 6000 val. | 19.5 | Gamtinės dujos |  | 3569290 | 31.892 | 14 | 10.852 | 177
52. | AB "Kaišiadorių paukštynas" | Kaišiadorys, Paukštininkų 15 |  | 19 | 0.4 | 8760 val. | 7 | Gamtinės dujos |  | 1860402 | 15.49 | 8 | 5.92 | 168
53. | AB "Kaišiadorių paukštynas" Jačiūnų padalinys | Kaišiadorių r., Jačiūnų k. |  | 8 | 0.4 | 4800 val. | 1.12 | Suskystintos dujos | 90.04 |  | 0.131 |  | 0.334 | 247 | 0.003 |  | 0.004
54. | AB "Vilniaus paukštynas" Darsūniškio padalinys | Kaišiadorių r., Darsūniškis |  | 12 | 0.9 | 4800 val. | 1.2 | Biokuras (šiaudai) | 419 |  | 3.161 | 2436 | 0.505 | 197 | 0.061 | 36 | 0.598 | 176
55. | AB "Panevėžio energija" mobili konteinerinė katilinė | Rokiškio mieste |  | 6 | 0.4 | Priklausomai nuo poreikio | 2 | Dyzelinis krosnių kuras | 22.821 |  | 0.0636 | 47 | 0.0984 | 168 | 0.0004 | 0 | 0.0023 | 15
56. | UAB "Panevėžio energija" Dusetų katilinė | Zarasų r., Užtiltės gyv. |  | 35 | 1 | Veikia šaltuoju metų laiku | 3.2 | Mediena Skalūnų alyva | 1440.769 2.86 |  | 13.395 | 2822 | 1.389 | 114 | 0.782 | 0 | 1.542 | 285.1
57. | AB "Panevėžio energija" Rokiškio ŠTR Bajorų katilinė | Rokiškio r., Bajorų mstl. |  | 14.5 | 0.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 1 | Smulkinta mediena skiedros) Medienos granulės | 405.413 46.265 |  | 4.326 | 669 | 0.442 | 234 | 0.184 | 0 | 0.404 | 249
58. | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Ligoninės rezervinė katilinė | Mažeikiai, Basanavičiaus g. 22 |  | 30 |  | Priklausomai nuo poreikio | 0.68 | Biokuras | 0
59. | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Reivyčių katilinė | Mažeikiai, Laisvės g. 216 B |  | 33 | 0.5 | Veikia nuolat | 4.69 | Biokuras | 3299.361 |  | 33.853 | 98 | 6.218 | 217 | 0.256 | 0 | 0.59 | 154
60. | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Viekšnių katilinė | Mažeikių r., Viekšniai, Tirkšlių g. 7A |  | 30 | 1 | Veikia nuolat | 6 | Biokuras Dyzelinas | 0.622 | 2576.193 | 23.337 | 3706 | 4.764 | 174 | 0.167 | 0 | 0.631 | 149.8
61. | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" Dujinė katilinė | Vilnius, V. Graičiūno 8 |  | 18 | 0.4 | Veikia nuolat | 2.03 | Gamtinės dujos |  | 171552 | 0.174 | 77 | 0.233 | 122
|  |  |  | 19.5 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.8 | Gamtinės dujos |  | 406484 | 0.413 | 320 | 0.551 | 142
62. | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" Katilinė Nr. 1 | Rietavas, L. Ivinskio g. 16A |  | 15 | 0.6 | Veikia nuolat | 8 | Medžio skiedra Dyzelinas | 3480.1 0.371 |  | 34.2804 | 232.714 | 3.1497 | 202.428 | 0 | 0.857 | 0.11 | 24.257
63. | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" Katilinė Nr. 2 | Rietavas, J. Kontrimo g. 11 |  | 11 | 0.25 | Veikia nuolat | 0.36 | Medžio skiedra | 152.1 |  | 1.498 | 720 | 0.138 | 279 | 0 | 0 | 0.005 | 107.4
64. | UAB "Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 27.4 | 1.27 | Veikia nuolat | 10 | Biokuras | 24727.64 |  | 132.739 | 3 5 | 21.192 | 285 282 | 2.562 | 0 | 12..086 | 50.8 48
65. | UAB "Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 14.9 | 0.7 | Veikia pagal poreikį | 9 | Gamtinės dujos |  | 527460 | 0.539 | 0.75 | 1.375 | 97
66. | UAB "Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 10 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 3.13 | Gamtinės dujos |  | 98898.75 | 0.096 | 74 | 0.245 | 105 | 0 | 0
67. | UAB "Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 9.6 | 0.55 | Veikia pagal poreikį | 2.1 | Gamtinės dujos |  | 32966.25 | 0.032 | 79 | 0.082 | 93
68. | UAB "Plamega" | Šiauliai, Televizorių g. 6 |  | 14.5 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 1.5 | Gamtinės dujos |  | 70941 | 0.628 | 0 | 0.227 | 159
69. | UAB "Šiaulių vandenys" nuotekų valymo dumblo apdorojimo įrenginiai | Šiaulių r., Jurgeliškių k. | 001 | 9.65 | 0.4 | Priklausomai nuo poreikio | 0.86 | Gamtinės dujos Biodujos |  | 186146 47331 | 0.509 |  | 0.6787 | 156 144 | 0.0051
|  |  | 002 | 9.65 | 0.4 |  | 0.86 | Gamtinės dujos Biodujos |  | 96990 28858 | 0.2903 |  | 0.387 | 155 144 | 0.0027
|  |  | 003 | 9.65 | 0.4 |  | 0.395 | Gamtinės dujos Biodujos |  | 0 878181 | 14.8952 |  | 13.3542 | 265 245
|  |  | 004 | 9.65 | 0.4 |  | 0.395 | Gamtinės dujos Biodujos |  | 600 869755 | 14.2357 |  | 8.8523 | 294 254
70. | AB "Panevėžio energija," AB Vilniaus duona" katilinė | Panevėžys, J. Janonio g. 7 |  | 30 | 0.55 | Veikia nuolat | 2.62 | Gamtinės dujos |  | 506928 | 4.346 | 4 | 1.748 | 46
71. | AB "Panevėžio energija" Liūdynės konteinerinė katilinė | Panevėžio r., Liūdynės k. |  | 14.2 | 0.53 | Veikia nuolat | 2.558 | Gamtinės dujos |  | 226225 | 1.93 | 2 | 0.776 | 141
72. | UAB "LIETUVOS CUKRUS" | Marijampolė, P. Armino g. 65 |  | 65 | 2.8 | 99.57 paros | 40 | Gamtinės dujos |  | 6118937 | 18.776 18.776 | 22 1.67 | 6.76 6.76 | 28533 138.33
73. | UAB "Arvi fertis" trąšų gamykla | Marijampolė, Gamyklų g. 5 |  | 23 | 0.6 | Veikia nuolat | 2.19 | Gamtinės dujos |  | 399168 | 0.451 | 0 | 0.602 | 135
74. | AB "Panevėžio energija" Šlapaberžės katilinė | Kėdainių r., Šlapaberžės k. | 001 002 | 14 30 | 0.72 1.50 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1 | Mediena Granulės | 237.219 124.5 |  | 4.061 | 163.3 | 0.414 | 312 | 0.144 | 0 | 0.836 | 228.2
75. | AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR Josvainių katilinė | Kėdainių r., Josvainių mstl. |  | 7 | 0.5 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.628 | Gamtinės dujos |  | 159028 | 1.3419 | 0 | 0.5395 | 169 |  | 0 |  | 2
76. | AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR Akademijos katilinė | Kėdainių r., Akademijos mstl., Jaunimo g. 5 |  | 60 | 3 | Veikia šaltuju metų laiku | 4.46 | Šiaudai Skalūnų alyva | 1682.403 7.5 |  | 23.367 | 1164 | 2.404 | 615.7 | 1.122 | 0 | 4.979 | 305
77. | UAB "MESTILLA" Sotaus garo katilinė | Klaipėda, Kretainio g. 5 |  | 35 | 0.8 | Veikia nuolat | 8.2 | Gamtinės dujos |  | 4433274 | 4.4554 | 0.33 | 5.9406 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | "Lietuvos energijos gamyba", AB Objektas Elektrėnų kompleksas (Lietuvos elektrinė) Abromiškių dujinė katilinė | Elektrėnų sav., Abromiškės |  | 12 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.59 | Gamtinės dujos |  | 210811 | 1.9161 | 16 | 0.6316 | 142
79. | "Lietuvos energijos gamyba" AB Objektas Elektrėnų kompleksas (Lietuvos elektrinė) Šarkinės dujinė katilinė | Elektrėnų sav., Abromiškės |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.06 | Gamtinės dujos |  | 168324 | 1.5299 | 8 | 0.5043 | 128
80. | "Lietuvos energijos gamyba", AB Objektas Elektrėnų kompleksas (Lietuvos elektrinė) Paleidimo katilas Nr. 1 | Elektrėnai, Elektrinės g. 21 |  | 16 | 1.2 | Veikia nuolat | 22 | Gamtinės dujos |  | 80503 | 0.088 |  | 0.1173 |  | 0.0009 |  | 0.0012
81. | "Lietuvos energijos gamyba", AB Objektas Elektrėnų kompleksas Lietuvos elektrinė Paleidimo katilas Nr. 2 | Elektrėnai, Elektrinės g. 21 |  | 16 | 1.2 | Veikia nuolat | 22 | Gamtinės dujos |  | 181624 | 0.1991 | 253 287 | 0.2655 | 135 68 | 0.0019 |  | 0.003
82. | "Lietuvos energijos gamyba", AB Objektas Elektrėnų kompleksas (Lietuvos elektrinė) Garo katilinė | Elektrėnai, Elektrinės g. 21 |  | 50.5 | 3x1 | Veikia nuolat | 49.8 | Gamtinės dujos |  | 4724767 | 5.1747 | 1 0 0 | 6.8997 | 90 61 100 | 0.0518 |  | 0.0776
83. | "Lietuvos energijos gamyba", AB Objektas Elektrėnų kompleksas (Lietuvos elektrinė) Biokuro katilinė | Elektrėnai, Elektrinės g. 21 |  | 40 | 2x1 | Veikia nuolat | 40 | Biokuras | 45083.79 | 122.6643 | 432.3062 | 19 159 47 | 85.8649 | 197 258 204 | 4.4977 |  | 16.3553 | 82 100 128
84. | AB "Grigeo Klaipėda" katilinė | klaipėda, Nemuno g. 2 |  | 25 | 1.25 1.5 | Veikia nuolat | 42.5 | Gamtinės dujos Mediena | 55830.48 | 7483705 | 374.7572 |  | 79.8834 |  |  |  | 4.931
85. | AB "Panevėžio energija" Kupiškio ŠTR Noriūnų katilinė | Kupiškio r., Noriūnų k., Parko g. | 001 002 | 45 18 | 1,5 0,55 | Veikia priklausomai nuo poreikio | 3.5 | Skiedros Skalūnų alyva | 2133.527 0.299 |  | 19.477 | 665 709 | 1.988 | 425 378 | 0.858 | 0 | 3.093 | 271 197.2
86. | AB "Panevėžio energija" Kupiškio ŠTR Šepetos katilinė | Kupiškio r., Šepetos gyv., Liepų g. 1 |  | 18 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.06 | Smulkinta mediena (skiedros) | 750.64 |  | 6.047 | 10 | 0.617 | 406 | 0.3 | 0 | 1.389 | 132.9
87. | AB "Panevėžio energija" Kupiškio ŠTR Subačiaus katilinė | Kupiškio r., Subačiaus k., Aukštaičių g. |  | 22 | 0.65 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.2 | Smulkinta mediena Malkos Medienos granulės | 928.845 36.116 49.49 |  | 9.376 | 894 | 0.957 | 241 | 0.406 | 0 | 1.721 | 287.5
88. | UAB "Akmenės energija"Papilės katilinė | Akmenės r., Papilės mst., Kranto g. 1B |  | 8.5 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.295 | Gamtinės dujos |  | 79518 | 0.683 | 0 | 0.22 | 137
89. | UAB "Akmenės energija" Stadiono katilinė | Akmenė, Stadiono g. 3a |  | 20 | 2x0,4 | Veikia nuolat | 4.12 | Gamtinės dujos |  | 449438 | 3.863 | 2 | 1.242 | 145
90. | UAB "Akmenės energija" Ligoninės katilinė | Akmenė, S. Daukanto g. 7 |  | 10 | 0.25 | Veikia nuolat | 0.75 | Gamtinės dujos |  | 52871 | 0.454 | 1 | 0.146 | 31
91. | UAB "Akmenės energija"Klykolių katilinė | Akmenė, Klykolių g. 40 |  | 12.5 | 0.2 | Veikia nuolat | 0.36 | Gamtinės dujos |  | 32168 | 0.276 | 671 | 0.089 | 166
92. | UAB "Akmenės energija" Kruopių katilinė | Akmenės r., Kruopiai, Papilės g. 14 |  | 10.2 | 0.4 | Veikia nuolat | 0.2 | Kietas kuras | 128.974 |  | 0.244 | 4689 | 0.049 | 130 | 0.077 | 0 | 0.008 | 61.8
93. | UAB "Akmenės energija" Ramučių katilinė | Akmenė, Ramučių g. 2A |  | 18 | 0.8 | Veikia nuolat | 5.815 | Gamtinės dujos |  | 0
94. | AB "Vilma" | Vilnius, Žirmūnų g. 68 |  | 11 | 0.45 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.5 | Gamtinės dujos |  | 194528 | 1.629 | 10.4 | 0.619 | 147.9
95. | AB "Vilma" | Vilnius, Žirmūnų g. 68 |  | 14 | 0.3 | Veikia pagal poreikį | 1.35 | Gamtinės dujos |  | 97264 | 0.815 | 167.3 | 0.31 | 0
96. | UAB "Macro Investment" | Trakų r., Guopstų k. |  | 28 | 0.45 | Priklausomai nuo poreikio | 1.9 | Gamtinės dujos |  | 35055 | 0.294 | 39 | 0.112 | 26
97. | UAB "Macro Investment" | Trakų r., Guopstų k. |  | 28 | 0.4 | Veikia priklausomai nuo poreikio | 2.5 | Gamtinės dujos |  | 0 | 0 | 107 | 0 | 68
98. | AB "Amber Grid" Vilniaus aikštelė | Vilnius, Gudelių g. 49 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 | 0.35 0.35 0.35 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 | Veikia šaltuju metų laiku | 4.17 | Gamtinės dujos |  | 257685 | 0.839 0.271 0.218 0.951 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 |  | 0.285 0.092 0.074 0.323 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
99. | AB "Amber Grid" Šiaulių dujų skirstymo stotis | Šiaulių r., Vinkšnėnų k. |  | 10 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.128 | Gamtinės dujos |  | 57266 | 0.548 |  | 0.175
100. | AB "Amber Grid" Panevėžio - 2 dujų skirstymo stotis | Panevėžio r. Vaivadų k., Klevų g. 96 |  | 10 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.32 | Gamtinės dujos |  | 46476 | 0.441 |  | 0.141
101. | AB "Amber Grid" Kauno - 1 dujų skirstymo stotis | Kauno r., Ramučių k. | 001 002 003 | 14.9 | 0.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 4.07 | Gamtinės dujos |  | 65324 13973 33560 | 0.603 0.129 0.310 |  | 0.217 0.046 0.090
102. | AB "Amber Grid" A. Panerių - 2 dujų skirstymo stotis | Vilnius, Lentvario g. 21 | 001 002 | 10 | 0.25 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.6 | Gamtinės dujos |  | 84963 43639 | 0.785 0.403 |  | 0.267 0.137
103. | Užgirių ŽŪB | Marijampolės sav., Prodobolės k., Kaštonų g. 6 |  | 7 | 0.5 | 7272 val. | 2 | Biokuras (medienos skiedra) | 5221.8 |  | 10.6525 | 926 2391 304 | 3.2312 | 627 617 729 | 0.1917 | 262.5 293.7 259.5 | 0.3906 | 0
104. | VĮ "Mūsų amatai" Marijampolės filialas | Marijampolė, Sporto g. 7 |  | 21 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.7 | Biokuras (medienos drožlės) | 3264.1 |  | 56.777 | 3422.35 | 4.814 | 358.27 | 0 | 0 | 1.74 | 86.98
105. | UAB "Litesko" filialas "Alytaus energija" Alyčio katilinė | Alytus, Studentų g. 13 |  | 14.9 | 0.65 | Veikia nuolat | 5.7 | Gamtinės dujos |  | 341580 | 2.885 | 0.7 | 0.797 | 147 | 0.003 | 0 | 0.01
106. | UAB "Aukštaitijos vandenys" Panevėžio m. nuotekų valykla | Panevėžio r., Papušių k. |  | 11 | 0.4 | Pagal poreikį | 1.5 | Gamtinės dujos |  | 6707 | 0.057 |  | 0.022 | 0.047
107. | UAB "Pabėgis" | Kaunas, Kražantės g. 34 |  | 24 | 0.56 | 67 val. | 2.5 | Skalūnų alyva | 1.03 |  | 0.0026 | 7.3 | 0.0206 | 549.3 | 0.0007 | 96.1 | 0.0018 | 499.4
108. | UAB "RAZ SPV10" Katilinė | Kaunas, Pramonės pr. 6 |  | 19.5 | 0.5 | 5040 val. | 1.89 | Gamtinės dujos |  | 27793.27 | 0.234 |  | 0.08
109. | AB "Panevėžio energija" Pajiešmenių katilinė | Pasvalio r., Pajiešmenių k. |  | 15 | 0.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.72 | Gamtinės dujos |  | 152686 | 1.303 | 15 | 0.524 | 85
110. | AB "Panevėžio energija" Pasvalio ŠTR Narteikių katilinė | Pasvalio r., Narteikių gyv. |  | 30 | 1.5 | Veikia nuolat | 3.51 | Šiaudai Malkos Skalūnų alyva Medienos granulės | 697.16 108.568 6.463 75.624 |  | 12.586 | 3368 | 1.281 | 543 | 0.591 | 0 | 2.742 | 353
111. | AB "Panevėžio energija" Mikoliškio katilinė | Pasvalio r., Mikoliškis, Pušaloto g. 2 |  | 15 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.32 | Gamtinės dujos |  | 157315 | 1.348 | 64 | 0.542 | 67
112. | UAB "Eternit Baltic" | Akmenės r., J. Dalinkevičiaus 2H |  | 20 | 0.42 | Veikia priklausomai nuo poreikio | 1.18 | Gamtinės dujos |  | 48080 | 0.404 |  | 0.145 | 143 138 147
113. | UAB "Eternit Baltic" | Akmenės r., J. Dalinkevičiaus 2H |  | 20 | 0.6 | Veikia priklausomai nuo poreikio | 5.8 | Gamtinės dujos |  | 460778 | 3.868 |  | 1.392 | 159 153 154
114. | UAB "Birštono šiluma" katilinė | Birštonas,B. Sruogos g. 23 |  | 60 14 30 | 2.1 0.5 1.0 | Veikia nuolat | 14.25 | Biokuras (medienos skiedra) Gamtinės dujos | 8472 | 605681 | 90.1736 |  | 10.6633 |  | 1.7622
115. | AB "Grigeo" | Vilniaus m. sav., Grigiškės, Vilniaus g. 10 |  | 30 | 1.22 | Veikia nuolat | 18 | Biokuras ir medienos plaušo plokštės atraižos, smulkinta mediena ir medienos atliekos | 41168.724 |  | 412.136 | 12 47 47.17 1.86 38.333 | 54.804 | 234.667 142 142.15 206.31 116 | 3.766 | 0 0 0 0 0 | 11.894 | 50.233 8.42 - - - 52.2
116. | AB "Grigeo" Biokuro katilinė | Vilniaus m. sav., Grigiškės, Vilniaus g. 10 |  | 30 | 1.22 | Veikia nuolat | 10 | Biokuras ir medienos plaušo plokštės atraižos, smulkinta mediena ir medienos atliekos | 24799.472 |  | 196.858 | 0.33 2 2.09 0.86 0.67 | 20.088 | 167.3 124.33 124.86 132.08 122 | 2.31 | 0 | 21.204 | 64.59 32.20 -
117. | UAN "RASA" | Kretingos r., Kuraičių k., Mokyklos g. 4a |  | 15 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.488 | Gamtinės dujos |  | 300321 | 0.285 | 0 | 0.729 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
118. | UAB "Vakarų techninė tarnyba" Kogeneracinė jėgainė | Klaipėda, Minijos g. 180 |  | 32 | 0.3 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.876 | Gamtinės dujos |  | 392595 | 3.2708 | 10.3 | 1.1833 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0
119. | UAB "Vakarų techninė tarnyba" katilnė | Klaipėda, Pilies g. 8 |  | 25 | 0.3 | Veikia šaltuju metų laiku | 2 | Gamtinės dujos |  | 216855 | 1.8066 | 15 12.7 | 0.6536 | 120.3 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0
120. | UAB "Vakarų techninė tarnyba" katilnė | Klaipėda, Pilies g. 8 |  | 18 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.464 | Gamtinės dujos |  | 31764 | 0.2646 | 11.9 13.5 | 0.0957 | 123 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0
121. | UAB "Vakarų krova" konteinerinė garo katilinė | Klaipėda, Minijos g. 180 |  | 8 | 0.4 | Priklausomai nuo poreikio | 1.454 | Gamtinės dujos |  | 250935 | 2.0906 | 16.7 | 0.7563 | 137.3 | 0.2232 | 0 | 0 | 0
122. | UAB "Bageta" | Šiaulių r., Meškuičiai, Šiaulių g. 39 |  | 32 | 0.63 | Veikia nuolat | 1.65 | Biokuras skiedros, medžio pjuvenų granulės | 1361.21 |  | 8.005 | 312.3 | 1.278 | 292.3 | 0.155 | 0 | 2.106 | 47.1
123. | AB "ORLEN LIETUVA" | Mažeikių r., Juodeikių k. | 011 | 76 | 2.7 | Veikia nuolat | 24.557 | Gamyklos dujos | 9040.247 |  | 0.3922 | 0.3 (01-15); 1.3 (02-28); 1.0 (03-12); 0.0 (04-05); 1.0 (05-09); 0.7 (06-04); 0.3 (07-09); 0.0 (08-20); 0.0 (09-07); 0.7 (10-01); 0.0 (11-13); 0.0 (12-14) | 3.8519 | 61.0 (01-15); 33.8 (02-28); 69.3 (03-12); 61.9 (04-05); 95.8 (05-09); 113.3 (06-04); 109.1 (07-09); 106.4 (08-20); 102.9 (09-07); 90.3 (10-01); 117.8 (11-13); 110.3 (12-14) | 0.6377 | 17.7 (01-15); 860.7 (02-28); 30.0 (03-12); 30.0 (04-05); 4.3 (05-09); 0.0 (06-04); 3.0 (07-09); 1.0 (08-20); 7.0 (09-07); 3.0 910-01); 0.0 (11-13); 5.0 (12-14)
124. | AB "ORLEN LIETUVA" | Mažeikių r., Juodeikių k. | 157 | 45 | 1 | Veikia nuolat | 5.678 | Gamyklos dujos | 2732.828 |  | 10.9085 | 0.7 (01-03); 2.0 (02-05); 0.3 (03-02); 0.0 (04-30); 0.0 (05-03); 78.7 (06-13); 51.7 (07-10); 253.3 (08-27); 0.0 (09-07); 0.7 (10-01); 0.0 (11-13); 0.0 (12-14) | 13.6566 | 69.7 (01-03); 73.3 (02-05); 77.7 (03-02); 107.7 (04-30); 111.7 (05-03); 115.7 (06-13); 62.7 (07-10); 53.0 (08-27); 102.9 (09-07); 90.3 (10-01); 117.8 (11-13); 110.3 (12-14) | 98.5268 | 339.7 (01-03); 394.0 (02-05); 586.7 (03-02); 227.0 (04-30); 400.3 (05-03); 500.7 (06-13); 877.0 (07-10); 673.0 (08-27); 7.0 (09-07); 3.0 (10-01); 0.0 (11-13); 5.0 (12-14)
125. | UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"Kazlų Rūdos katilinė | Kazlų Rūda, M. Valančiaus g. 15B | 001 002 | 25,0 18,0 | 1,0 0,5 | gegužės-gruodžio mėn. | 13.3 | Biokuras Dyzelinas | 3077.1 0.1 |  | 27.366 | 2772.4 | 3.63 | 321.53 | 0.309 | 0 | 1.314 | 15.72
126. | AB "Klaipėdos baldai" katilinė | Klaipėda, Joniškės g. 21 | 062 063 | 24 | 0.4 | Veikia nuolat | 3.9 | Biokuras | 5549 |  | 86.464 | 2314.5 2551.6 | 7.941 | 431.9 681.9 | 1.099 |  | 0.55 | 36.4 35.1
127. | UAB "Agrojavai"Centrinis sandėlis | Kupiškis, Technikos g. 10A |  | 20 | 0.63 | Veikia pagal poreikį | 2.2 | Skalūnų alyva | 28 |  | 0.383 | 0.383 | 0.106 | 0.106 | 0.0004 | 0.00041 | 0.002 | 0.0024
128. | UAB "Agrojavai" Akmenytės sandėlis | Kupiškio r., Akmenytės k. |  | 20 | 0.63 | Veikia pagal poreikį | 2.2 | Skalūnų alyva | 4 |  | 0.055 | 0.055 | 0.015 | 0.015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004
129. | UAB "Elme metalas" | Vilnius, Granito g. 10 |  | 14.5 | 0.4 | Veikia nuolat | 3 | Gamtinės dujos |  | 419467 | 1.648 |  | 0.379 | 41.7 69.7 44.0 44.0
130. | UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" Katilinė | Vilnius, Geležinkelio g. 12 |  | 35 | 0.6 | Veikia nuolat | 5.2 | Gamtinės dujos |  | 450458 | 3.775 | 3 | 1.132 | 156
131. | UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" Prekinių vagonų remonto depo katilinė | Radviliškis, Puškino g. 1 |  | 44 | 1 | Veikia pagal poreikį | 6 | Gamtinės dujos |  | 366162 | 2.085 | 3 | 0.751 | 144
132. | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė | Klaipėda, Jaunystės g. 3 | 001 002 | 30 9,5 | 1,2 0,35 | Veikia nuolat | 7.23 | Gamtinės dujos |  | 366210 71274 | 3.2382 0.63 | 0 | 1.2951 0.2552 | 112 106
133. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠTR katilinė Nr. 2 | Klaipėdos r., Gargždai, P. Cvirkos g. 15 |  | 30 | 1.2 | spalio mėn. | 4.5 | Gamtinės dujos |  | 8536 | 0.0763 |  | 0.0305
134. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠTR katilinė Nr. 4 | Klaipėdos r., Gargždai, J. Janonio g. 38 | 002 002 006 007 | 45 45 9,5 20 | 0,95 0.95 0,13 0,7 | Veikia nuolat | 7,8 0,065 4,5 | Gamtinės dujos Biokuras Gamtinės dujos Gamtinės dujos | 5473.717 | 1865686 0 0 436235 | 16.3933 109.6451 0 3.8906 | 0 305 - 0 | 6.5564 8.3912 0 1.5556 | 63 165 - 56 | 1.0838 | 165 | 0.312 | 13.2
135. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠTR katilinė Nr. 5 | Klaipėdos r., Gargždai, Kvietinių g. 38 |  | 30 | 0.6 | Veikia nuolat | 2.74 | Gamtinės dujos |  | 140967 | 0.8271 | 19 | 0.4982 | 74
136. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠTR katilinė Nr. 6 | Klaipėdos r., Gargždai, Liepų g. 3A |  | 23 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.68 | Gamtinės dujos |  | 204699 | 1.8104 | 32 | 0.724 | 67
137. | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė | Klaipėda, Lypkių g. 13 | 013 014 | 35 | 0.8 | Veikia nuolat | 7.6 | Gamtinės dujos |  | 755204 48829 | 6.7508 0.0036 | 0 | 2.6992 0.0014 | 94
138. | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė | Klaipėda, Šilutės pl. 26 | 001 002 002 024 025 | 100 100 100 30 35 | 3.5 4.8 4.8 1.3 1.7 | Veikia nuolat | 1.8 33 33 16 33.3 | Gamtinės dujos Gamtinės dujos Mmazutas Ggamtinės dujos Biokuras | 2661.925 - 34701.264 | 325285 1676453 - 6869313 | 3.1428 9.0437 21.0547 267.1547 |  | 1.2571 4.8386 11.917 46.3838 |  | 38.7993 0 5.2288 |  | 1.6164 0 4.0143
139. | AB "Prienų šilumos tinklai" Prienų miesto katilinė Nr. 3 | Prienai, Laisvės a. 10A |  | 26 | 1.2 | 10 dienų | 6.4 | Gamtinės dujos |  | 11205 | 0.011 | 5.6 | 0.028 | 115.2
140. | AB "Prienų šilumos tinklai" Prienų miesto katilinė Nr. 1 | Prienai, Statybininkų g. 6 |  | 30 | 1.2 | 20 dienų | 9.6 | Gamtinės dujos |  | 39198 | 0.038 | 0 | 0.097 | 96.8
141. | AB "Prienų šilumos tinklai" Prienų miesto katilinė Nr. 5 | Prienai, Birštono g. 37 |  | 20 | 0.8 | Veikia nuolat | 3.2 | Gamtinės dujos |  | 176533 | 0.172 | 38.8 | 0.438 | 115.3
142. | UAB "Santonika" Dujinė katilinė | Kaunas, Veiverių 134B |  | 30 | 0.5 | Veikia nuolat | 4.6 | Gamtinės dujos |  | 365253 | 0.3604 | 0.3 | 0.9197 | 117.8
143. | UAB "LITESKO" filialas "Druskininkų šiluma" Viečiūnų katilinė | Druskininkų sav., Vieciūnai, Verpėjų g. 22 |  | 20 | 0.26 0.44 0.4 | Veikia nuolat | 3.725 | Skalūnų alyva Žymėtasis dyzelinas Gamtinės dujos | 425.333 69.904 | 21284 | 6.6766 | 0 | 1.9666 | 357.73 | 6.7845 | 272.3 | 0.0481 | 43.15
144. | UAB "Vilniaus duona" | Vilnius, Graičiūno g. 38a |  | 14 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.77 | Gamtinės dujos |  | 598873 | 0.592 | 0 | 1.503 | 76 | 0.019 | 0 | 0.021 | 0
145. | UAB "Vilniaus duona" | Vilnius, Graičiūno g. 38a |  | 14 | 0,4 | Priklausomai nuo poreikio | 1.198 | Gamtinės dujos |  | 6540 | 0.007 | 0 | 0.017 | 168 | 0.0002 | 0 | 0.0003 | 0
146. | UAB "GRIGEO BALTWOOD" | Vilniaus m., Grigiškės, Vilniaus g. 10 |  | 25 | 0.6 | Veikia šaltuoju metų laiku | 3 | Biokuras (susmulkinta mediena, pjuvenos) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
147. | UAB "GARFUS" | Marijampolė, Stoties g. 47 |  | 16 | 0.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 0.5 | Biokuras (mediena) | 104.7 |  | 1.145 | 8855.8 | 0.042 | 190 | 0.036 | 0 | 0.065 | 230.5
148. | UAB "APVALŪS MEDŽIO GAMINIAI' katilinė | Elektrėnų sav., Zabakos k. |  | 16 | 0.63 | Veikia nuolat | 2.1 | Medienos pjuvenos | 500 |  | 2.1063 | 517.00 1402.0 1412 | 0.9663 | 177.0 157.0 162.0 | 0.0655 | 0 | 0 | 0
149. | UAB "Norvelita" | Raseinių r., Gabšių k., Pramonės g. 1 |  | 8.7 | 0 | Veikia nuolat | 1.45 | Suskystintos angliavandenilinės dujos | 365.904 |  | 3.941 | 0 0.3 | 1.42 | 164.4 106.5
150. | UAB "AGROCHEMA" Kupiškio elevatorius | Kupiškis, Gedimino g. 83 |  | 1.2 | 0.7 | Veikia šiltuoju metų laiku | 4 | Dyzelinas | 17.311 |  | 0.241 | 292.2 4.8 | 0.075 | 186.4 126,1 | 0.00028 | 0 | 0.0017 | 1.4 2.3
151. | UAB "Komunalinis paslaugų centras" Karmėlavos katilinė | Kauno r., Karmėlavos II k., Vilniaus g. 7A |  | 28 | 1 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.8 | Gamtinės dujos |  | 36572 | 0.0322 | 0 | 0.0631 | 151.6
152. | UAB "Trakų energija" Trakų miesto centrinė katilinė | Trakai, Maironio g. 7-1 |  | 30 | 1.6 | Veikia nuolat | 10.6 | Gamtinės dujos |  | 1707322 | 1.741 | 0 | 2.321 | 65 61 38
153. | UAB "Trakų energija" Lentvario mstl. pietinės dalies katilinė | Trakų r., Lentvaris, Kęstučio g. 1 | 004 | 10 | 0.35 | Veikia šaltuoju metu laiku | 6 | Gamtinės dujos |  | 233944 | 1.959 | 2 2 3 | 0.783 | 114 112 99
154. | UAB "Trakų energija" Lentvario mstl. pietinės dalies katilinė | Trakų r., Lentvaris, Kęstučio g. 1 | 005 | 10 | 0.35 | Veikia šiltuoju metų laiku | 0.895 | Gamtinės dujos |  | 99467 | 0.833 | 2 2 3 | 0.266 | 114 112 99
155. | UAB "TOMEGA" Katilinė | Pakruojo r., Karašilio k. |  | 19 | 0.8 | Veikia šaltuoju metu laiku | 1.6 | Mazutas | 9.351 |  | 0.1023 | 308.0 316.0 298.0 | 0.0288 | 393.9 377.1 399.3 | 0.1145 | 18.0 16.0 23.0 | 0.0218 | 147.12 152.18 156.13
156. | UAB "DUJALGASA" katilinė | Kelmės r., Pavydų k., Miško g. 3 |  | 24 | 0.8 | Veikia nuolat | 2.4 | Medienos pjuvenos | 1574.2 |  | 5.6199 | 1525.0 1734.0 1239.0 | 3.9339 | 204.0 167.0 216.0 | 0 | 0 | 0.7493 | 101.83 119.66 115.17
157. | Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, katilinė | apvalūs |  | 24 | 0.5 | Veikia nuolat | 1 | Mediena | 214.453 |  | 2.1521 | 3976.9 3948.0 3850.0 | 0.1976 | 111.1 116.0 118.0 | 0 | 0 | 0.413 | 62.24 59.36 57.74
158. | UAB "Alobera mediena" Katilinė | Molėtų r., Giedraičiai, Pašilės g. 3a |  | 18 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.4 | Medienos pjuvenos | 1121.53 |  | 4.0039 | 2147.0 1982.0 1931.0 | 2.8027 | 114.0 108.0 99 | 0 | 0 | 0.5338 | 137.24 113.12 129.94
159. | UAB "VAKARŲ MEDIENA TORSO" | Palanga, Medvalakio g. 53 |  | 14 | 0.35 | Veikia nuolat | 1.28 | Biokuras: medienos granulės ir pjuvenos | 219.835 |  | 2.206 | 86.0 157.0 166.0 | 0.405 | 644.0 611.0 632.0 | 0.029 | 0 | 0.076 | 187.36 224.25 214.27
160. | UAB "AURIKA"katilinė | Kaunas, Chemijos g. 29F |  | 12.5 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.2 | Gamytinės dujos |  | 150000 | 0.165 | 9.9 | 0.22 | 35.4 |  | 0
161. | UAB "DAILINTA" | Elektrėnų sav., Zabakos k. |  | 15 | 0.67 | Veikia nuolat | 3 | Medienos pjuvenos | 2579.7 |  | 9.2095 | 1773.0 1684.0 1536.0 | 6.4467 | 484.0 399.0 417.0 | 0 | 0 | 0.1842 | 149.48 126.58 137.76
162. | UAB "OKSETA" | Vilniaus r., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4 |  | 22.75 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.5 | Gamtinės dujos |  | 98617 | 0.8274 | 7.0 7.0 7.0 | 0.1986 | 96.0 97.0 98.0
163. | UAB "VITA BALTIC INTERNATIONAL" | Alytaus r., Jurgiškės |  | 15 | 0.34 | Veikia nuolat | 2.93 | Skystas katilų kuras | 133.784 |  | 1.3949 | 38.0 29.0 30.0 21.0 28.0 22.0 | 0.4206 | 478.0 459.0 456.0 443.0 461.0 442.0 | 2.526 | 1289.0 1219.0 1245.0 1201.0 1255.0 1204.0 | 0.1628 | 24.14 23.84 28.25 26.01 25.37 22.95
164. | UAB "Kesko Senukai Lithuania" Katilinė | Kaunas, Draugystės g. 8c | 001 | 12.8 | 0.4 | 8760 val. | 1.047 | Gamtinės dujos |  | 124531.5 | 1.05 |  | 0.359
165. | UAB "Kesko Senukai Lithuania" Katilinė | Kaunas, Draugystės g. 8c | 002 | 14 | 0.7 | 8760 val. | 1.395 | Gamtinės dujos |  | 55635.39 | 0.469 |  | 0.16
166. | UAB "Kesko Senukai Lithuania" Katilinė | Kaunas, Elektrėnų g. 1c | 003 | 20 | 0.4 | 8760 val. | 0.7 | Gamtinės dujos |  | 45722.96 | 0.386 |  | 0.132
167. | UAB "Kesko Senukai Lithuania" Katilinė | Kaunas, Jonavos g. 62 | 004 | 12.2 | 0.6 | 8760 val. | 0.9 | Gamtinės dujos |  | 107326.4 | 0.905 |  | 0.309
168. | UAB "Kesko Senukai Lithuania" Katilinė | Vilnius, Ukmergės g. 244 | 005 | 10 | 0.5 | 8760 val. | 1.035 | Gamtinės dujos |  | 64446.39 | 0.537 |  | 0.183
169. | Ūkininkas Algimantas Žemaitis katilinė | Alytaus r., Punios k., Vilniaus g. 10 |  | 14.9 | 1.2 | Veikia nuolat | 2.83 | Gamtinės dujos |  | 582000 | 0.58 | 0.0 0.0 2.0 | 1.75 | 130.0 135.0 140.0
170. | UAB I&P Terminal | lElektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 65 |  | 7.6 | 0.35 | Veikia priklausomai nuo poreikio | 1.395 | Gamtinės dujos |  | 140113 | 1.18 | 75 | 0.425 | 127.1 |  | 15.2
171. | UAB "Iviltra" | Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 65 |  | 7.6 | 0.35 | Veikia priklausomai nuo poreikio | 1.395 | Gamtinės dujos |  | 209159 | 1.761 |  | 0.634
172. | UAB "Iviltra" | Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 65 |  | 7 | 0.5 | Veikia priklausomai nuo poreikio | 2.3 | Gamtinės dujos |  | 796805 | 6.709 | 5.1 | 2.684 | 141.8 | 0 | 0
173. | MEDEIKIŲ ŽŪB | Biržų r., Medeikių k., Biržų g. 32 |  | 7.5 | 2.5 | Veikia: rupjūtis-lapkritis | 1.581 | Skystas kuras | 30.325 |  | 48.7 | 162.3 | 1.297 | 200.7 | 0.101 | 18.7 | 0.098 | 52.4
174. | MEDEIKIŲ ŽŪB | Biržų r., Medeikių k., Biržų g. 32 |  | 7.5 | 2.5 | Veikia rugpjūtis-spalis | 1.581 | Skystas kuras | 100 |  | 0.172 | 48.7 | 1.297 | 200.7 | 0.101 | 18.7 | 0.098 | 52.4
175. | AB "LITEKSAS" | Kaunas, Draugystės g. 16 |  | 25 | 0.8 | Veikia nuolat | 15.6 | Gamtinės dujos |  | 2762463 | 23.02 | 0 0 0 0 | 9.717 | 194.2 164.0 196.1 202.3
176. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcija Dujinė katilinė | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 118B | 001 | 20 | 0.4 | Veikia šaltuoju periodu | 1.4 | Gamtinės dujos |  | 5856 | 0.072 | 68.3 | 0.026 | 0 |  | 13.6
177. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcija Katilinė | Vilnius, Iešmininkų g. 17A | 036 | 38 | 1 | Veikia šaltuoju periodu | 3.4 | Gamtinės dujos |  | 115442 | 0.973 | 10 | 0.349 | 138.2 |  | 0
178. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcijos Eksploatacijios departamento Remonto skyriaus Naujosios Vilnios traukinių remonto grupė | Vilnius, Pramonės g. 78 | 001 | 15 | 0.6 | Veikia šaltuoju periodu | 2.427 | Gamtinės dujos |  | 124595 | 1.051 | 7.28 | 0.378 | 47.8 |  | 0
179. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcija Katilinė Nr. 22 | Radviliškis, Laisvės al. 15 |  | 35 | 0.36 | Veikia šaltuoju periodu | 3 | Gamtinės dujos |  | 159109 | 1.342 | 88.1 | 0.483 | 76.3
180. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcija Katilinė Nr. 4 | Radviliškis, Laisvės al. 15 |  | 45 | 0.36 | Veikia šaltuoju periodu | 5.35 | Gamtinės dujos Skystasis kuras | 12415 | 83112 | 0.871 | 352.92 68.3 | 0.3 | 89.80 200.6 | 0.073 | 5.64 514.1 | 0.002 | 9.71
181. | UAB "BALTIC CHAMPS" | Širvintų r., Širvintų K., Zosinos g. 7 |  | 12 | 0.35 | Veikia šaltuoju periodu | 1.73 | Gamtinės dujos |  | 262536 | 2.1982 | 0 | 0.7914 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0
182. | UAB "BALTIC CHAMPS" | Širvintų r., Širvintų K., Zosinos g. 7 |  | 18 | 0.6 | Veikia nuolat | 1.2 | Pjuvenos ir medžio drožlės | 96 |  | 0.9634 | 3256.13 | 0.118 | 274.09 | 0 | 0 | 0.1849 | 308.16
183. | UAB "Mars Lietuva" | Klaipėdos r., Gargždai, Statybininkų g. 2 | 001 002-1 002-2 | 25 | 0.5 | 8760 val. | 6.5 | Gamtinės dujos Dyzelinis kuras | 0.42 | 2032583 | 16.9395 | 3.6 | 6.8089 | 130.9 | 0.0025 | 0 | 0.0001 | 0
184. | UAB "SCT LUBRICANTS" | Klaipėda, Šilutės pl. 119 | 800 | 20 | 2x0.3 | 8760 val. | 2.6 | Gamtinės dujos Dyzelinas | 0 | 4936404 | 4.1126 | 15.2 | 1.4879 | 135.2 | 0.0111 | 0 | 0.0129 | 0
185. | UAB P. Varkojis ir kompanija | Kretingos r., Kurmaičių k.,Mokyklos g. 4 | 001 | 24 | 0.5 | 8108 val. | 2.324 | Biokuras (mediena) | 1400 |  | 28.0437 | 828.2 | 1.4308 | 196.1 | 0.2772 | 0 | 0.126 | 17.38
186. | AB "Volfas Engelman" Garo katilinė | mars |  | 19 | 0.5 | Veikia nuolat | 8.4 | Gamtinės dujos |  | 1660889 | 1.879 | 1.2 | 2.505 | 142.9
187. | UAB "Vigidas pack" | Šiauliai, Daubos g. 1C |  | 14.9 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.5 | Kietas kuras (medienos pjuvenos, medžio žievė) | 2874,630 |  | 28.847 | 3476.333 | 3.532 | 191 | 0.479 | 0 | 0.554 | 183.547
188. | UAB "LITESKO" filialas "Vilkaviškio šiluma" Virbalio katilinė | Vilkaviškio r., Virbalis, Paviržupės g. 4a | 001 002 | 7 14 | 0,18 0,4 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.8 | Skalūnų alyva | 142.097 |  | 1.81 | 0 | 0.551 | 257.54 | 2.479 | 232.41 | 0.028 | 106.79
189. | UAB "LITESKO" filialas "Vilkaviškio šiluma" Kybartų katilinė | Vilkaviškio r., Kybartai, Vištyčio g. 38 |  | 45 | 1.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 7.01 | Skalūnų alyva Biokuras | 94.735 3386.691 |  | 35.651 | 0 1123.15 | 3.271 | 259.15 251.05 | 1.928 | 899.12 0.00 | 2.711 | 94.8 68.59
190. | Biržų akcinė bendrovė "Siūlas" katilinė | Biržai, Astravo g. 16 |  | 14 | 1.2 | 0.55 | 7.215 | Gamtinės dujos |  | 820966 | 6.958 | 0 | 2.366 | 211.7 | 0 | 0
191. | UAB "LITESKO" filialas "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdos katilinė | Kazlų Rūda, M. Valančiaus g. 15B | 001 002 | 25,0 18,0 | 1,0 0,5 | sausis-balandis | 13.3 | Biokuras Dyzelinas | 3699.192 0 |  | 30.259 | 1025.22 | 4.014 | 173.44 | 0.34 | 0 | 0.887 | 14.83
192. | UAB "LITESKO" filialas "Marijampolės šiluma" Meškučių katilinė | Marijampolės sav., Meškučių k., Žiedo g. 23 |  | 22 | 1 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.26 | Akmens anglis | 103 |  | 1.047 | nenormuojama | 0.421 | 429.15 | 0.723 | 0 | 0.302 | 58.74
193. | UAB "LITESKO" filialas "Marijampolės šiluma" Kumelionių katilinė | Marijampolės sav., Kumelionių k., Gando g. 14 |  | 22 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.2 | Akmens anglis | 161.48 |  | 1.65 | nenormuojama | 0.663 | 241.29 | 1.134 | 0 | 0.652 | 62.55
194. | UAB "LITESKO" filialas "Marijampolės šiluma" Patašinės katilinė | Marijampolės sav., Patašinės k., Nausupės g. 17 |  | 14.5 | 0.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.94 | Skalūnų alyva | 102.7 |  | 1.304 | 172.52 | 0.397 | 295.65 | 1.771 | 1196.58 | 0.205 | 78.31
195. | UAB "LITESKO" filialas "Marijampolės šiluma" Palių katilinė | Marijampolės sav., Paežerės g. 4 |  | 30 | 1.2 | Veikia šaltuju metų laiku | 5.6 | Durpės | 903.52 |  | 5.018 | 501 | 2.15 | 628.53 | 3.188 | 213.6 | 1.703 | 111.2
196. | UAB "Philip Morris Lietuva" katilinė | Klaipėda, Vilniaus pl. 16 |  | 35 | 0.3 | Veikia nuolat | 10.5 | Gamtinės dujos Dyzelinis kuras Medienos granulės | 3228 2123.94 | 423757 | 21.3267 | 5.1 15.3 362.8 | 4.5546 | 113.4 134.2 154.8 | 4.3353 | 0 2.8 0 | 0.2271 | 0 2.6 13.1
197. | UAB "Philip Morris Lietuva"Tabako džiovinimo bokštas | Klaipėda, Vilniaus pl. 16 | 035 | 25.5 | 0.3 | Veikia nuolat | 1 | Gamtinės dujos |  | 238405 | 2.0205 | 0.00445 | 0.7274 | 0.03581
198. | UAB "PAINA IR KO" | Ukmergės r., Varinės k. |  | 24 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.73 | mediniai padėklai, lukšto-faneros atliekos, pjuvenos, dulkės) | 31.267 109.00 0 |  | 1.4076 | 1496.64 886.88 | 0.1436 | 371.31 404.83 | 0 | 0 | 0.023 | 81.94 92.51
199. | UAB "Radviliškio šiluma" Linkaičių katilinė | Radviliškio r., Linkaičių gyv., Arsenalo g. 5 |  | 23 | 0.6 | 0.95 | 1.26 | Skystas kuras Biokuras | 32.792 304.092 |  | 3.475 | 1504 | 0.468 | 277.1 | 0.173 | 0 | 0.758 | 565.75
200. | UAB "Radviliškio šiluma" Šeduvos "Lelijos" katilinė | Radviliškio r., Šeduva, Kotiškio g. 13 | 001 002 | 45 28 | 0,6 0,4 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.24 | Gamtinės dujos |  | 250387 | 2.185 | 0 | 0.804 | 137 95
201. | UAB "Radviliškio šiluma" Šeduvos centrinė katilinė | Radviliškio r., Šeduva, Kėdainių g. 101A | 001 002 | 20 9 | 1,0 0,35 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.74 | Gamtinės dujos |  | 195094 | 1.702 | 0 | 0.626 | 108 | 0 | 0 | 0
202. | UAB "Atostogų parkas" | Kretingos r., Žibininkų k., Venecijos aklig. 2 |  | 18 | 0.53 | Veikia nuolat | 1.67 | Biokuras (malkos, medienos skiedros, pjuvenos) | 837.4 |  | 26.916 | 1439 | 1.511 | 189 | 1.422 | 15 | 0.754 | 95
203. | ŽŪB "Draugas" | Radviliškio r., Alksnupių k. | 003 | 25 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.117 | Gamtinės dujos |  | 13233 | 0.126 | 55 | 0.051 | 117
204. | UAB "Litesko" filialas "Telšių šiluma" Rainių katilinė | Telšiai, Liepų g. 3a |  | 20 | 0.7 | Veikia nuolat | 1.88 | Gamtinės dujos |  | 203881 | 1.796 | 37.32 | 0.794 | 77.64 |  | 0 |  | 3.81
205. | UAB "Litesko" filialas "Telšių šiluma" Dariaus ir Girėno katilinė | Telšiai, Dariaus ir Girėno g. 9a |  | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 5.4 | Gamtinės dujos |  | 35130 | 0.309 | 18.65 | 0.137 | 127.42 |  | 0 |  | 3.62
206. | UAB "Litesko" filialas "Telšių šiluma" Šviesos katilinė | Telšiai, Šviesos g. 23a |  | 20 | 0.5 | Veikia tik šaltuoju metu laiku | 0.741 | Gamtinės dujos |  | 35515 | 0.312 | 6.69 | 0.138 | 76.8 |  | 0 |  | 4.6
207. | AB "Kauno baldai" | Kaunas, Drobės g. 66 |  | 45 | 1.5 | Veikia nuolat | 3.7 | Smulkinta mediena ir MDP | 1118.96 |  | 11.229 | 4 | 2.287 | 645.1 | 0.524 | 0 | 0.621 | 323.7
208. | UAB "Devold AMT" | Šiaulių r., Kuršėnai, Pramonės 20D |  | 14.8 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.2 | Gamtinės dujos |  | 68412 | 0.067 | 6.3 | 0.172 | 90.3
209. | AB "Kauno energija"Antanavos g. 18a Katilinė | Kaunas, Antanavos g. 18a |  | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 4.8 | Gamtinės dujos |  | 793171 | 6.655 | 0 | 2.1403 | 103 |  | 0
210. | AB "Kauno energija" Domeikavos katilinė | Kauno r., Domeikava, Neries g. 6 | 001 002 | 30 11,6 | 1,5 0,9 | Veikia nuolat | 4.6 | Gamtinės dujos |  | 27919 | 0.2342 | 0 | 0.0942 | 138 | 0 | 0 | 0
211. | AB "Kauno energija" Hipodromo g. 46a Katilinė | Kaunas, Hipodromo g. 46a |  | 20 | 1.2 | Veikia nuolat | 2.016 | Gamtinės dujos |  | 168352 | 1.4125 | 12 | 0.4543 | 32 |  | 0
212. | AB "Kauno energija" Juozapavičiaus pr.23a Katilinė | Kaunas, Juozapavičiaus per. 23a |  | 22 | 1.2 | Vikia nuolat | 9.8 | Gamtinės dujos |  | 4142 | 0.0348 |  | 0.0112 |  | 0
213. | AB "Kauno energija" Lakūnų pl. 62/64 Katilinė | Kaunas, Lakūnų pl. 62/64 |  | 20 | 1.5 | Veikia nuolat | 3.3 | Gamtinės dujos |  | 546775 | 4.5876 | 97 | 1.4754 | 126 |  | 0
214. | AB "Kauno energija" Neveronių katilinė | Kauno r., Neveronys, Bijūnų g. 9 |  | 35 | 0.8 | Veikia nuolat | 4.8 | Gamtinės dujos |  | 527369 | 4.4248 | 2 | 1.7788 | 144 | 0 | 0 | 0
215. | AB "Kauno energija" Plento g. 28 Katilinė | Kaunas, Plento g. 28 |  | 35 | 0.8 | Veikia nuolat | 4.1 | Gamtinės dujos |  | 840028 | 7.0481 | 0 | 2.2667 | 127 |  | 0
216. | AB "Kauno energija" Raudondvario katilinė | Kauno r., Raudondvaris, Kondroto g. 12 | 001 002 003 004 | 25 25 25 35 | 0,45 0,45 0,6 1,2 | Veikia nuolat | 6.72 | Gamtinės dujos |  | 898132 | 7.5356 | 3 | 3.0294 | 100 | 0 | 0 | 0
217. | AB "Kauno energija" Smetonos al. 65a. Katilinė | Kaunas, Smetonos al. 65a |  | 25 | 1 | Veikia nuolat | 8 | Gamtinės dujos |  | 1174044 | 9.8506 | 0 | 3.168 | 147 |  | 0
218. | UAB "Petrašiūnų katilinė" | Kaunas, R. Kalantos g. 49 |  | 34.9 | 1.5 | 4734 val. | 16 | Biokuras | 30008.84 |  | 153.0858 | 3 3.82 7.39 | 24.4457 | 246 265.41 271.12 | 0 | 0 | 2.0624 | 56 16.97 13.44
219. | UAB "Kalnapilio - Tauro Grupė" | Panevėžys, Taikos al. 1 |  | 30 | 0.8 | Veikia nuolat | 11.5 | Gamtinės dujos |  | 2036568 | 4.09 |  | 6.84
220. | UAB "Lamberta" Macikų socialinės globos namų katilinė | Šilutės r., Macikų k. |  | 24 | 0.6 | 6300 val. | 1.4 | Skystas kuras | 176.025 |  | 2.346 | 53.4 | 0.65 | 155.8 | 2.923 | 5.6 | 0.053 | 6.8
221. | UAB "LITESKO" filialas "Kelmės šiluma" Nepriklausomybės katilinė | Kelmė, Nepriklausomybės g. 2 |  | 24 | 0.63 | Veikia nuolat | 1.135 | Skalūnų alyva | 99.052 |  | 1.3311 | 17.9 | 0.4116 | 275.57 | 1.6502 | 608.13 | 0.0198 | 57.23
222. | UAB "ALKESTA" | Alytus, Naujoji g. 118 |  | 14 | 0.3 | Veikia šiltuoju metu laiku | 1.165 | Gamtinės dujos |  | 92093 | 0.769 | 2.5 | 0.297 | 117.8 | Nenormuojama |  | Nenormuojama
223. | AB "SILIKATAS" Katilinė | lambertalamberta |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 2.27 | Gamtinės dujos |  | 272879 | 0.2458 | 0 2 3 | 0.7475 | 108 107 112 | 0.0143 | 0 | 0.0046 | 1.31 1.05 2.10
224. | AB "SILIKATAS" Katilinė | Vilnius, Savanorių pr. 124 |  | 25 | 0.5 | Veikia nuolat | 7.2 | Gamtinės dujos |  | 1442794 | 1.635 | 8 1 0 | 2.181 | 58 72 62 | 0.016 | 0 1 0 | 0.025 | 2.82 2.29 1.97
225. | AB "Ukmergės gelžbetonis" | Ukmergė, Antakalnio g. 60 |  | 60 | 2 | Veikia nuolat | 1.8 2.3 2.8 | Gamtinės dujos |  | 665812 | 0 |  | 0.069
226. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 1 | Švenčionys, Vilniaus g. 16a |  | 33 | 1 | Veikia pagal poreikį | 9.3 | Krosnių kuras | 23.997 |  | 0.061 | 13.33 | 0.093 | 95 | 0.002 | 14.33 | 0.002 | 11.37
227. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 5 | Švenčionių r., Pabradė, Gamyklos g. 21a |  | 20 | 0.3 | Veikia šiltuoju metų laiku | 0.9 | Gamtinės dujos |  | 86420 | 0,725 | 1 | 0.261 | 114.33 | 0 | 0 | 0 | 0
228. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 5 | Švenčionių r., Pabradė, Gamyklos g. 21a |  | 20 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.3 | Gamtinės dujos |  | 434554 | 3.647 | 0 | 1.313 | 119.67 | 0 | 0 | 0 | 0
229. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 6 | Švenčionių r., Švenčionėliai, Žilvyčių g. 30 |  | 25 | 0.63 | Veikia šiltuoju metų laiku | 5.58 | Krosnių kuras | 15.457 |  | 0.039 | 25.33 | 0.06 | 86.33 | 0.002 | 14.33 | 0.002 | 11.26
230. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 7 | Švenčionių r., Pabradė, Vilniaus g. 106 |  | 10 | 0.25 | Veikia šiltuoju metų laiku | 0.6 | Gamtinės dujos |  | 83693 | 0.702 | 92.33 | 0.253 | 108.67 | 0 | 0 | 0
231. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 7 | Švenčionių r., Pabradė, Vilniaus g. 106 |  | 34.1 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.72 | Gamtinės dujos |  | 293964 | 2.467 | 4.33 | 0.888 | 108.67 | 0 | 0 | 0 | 0
232. | UAB "Rivona" Alytaus padalinys | Alytus, Putinų g. 33 |  | 30 | 0.58 | Veikia nuolat | 5.2 | Gamtinės dujos |  | 1106860 | 9.262 |  | 4.075
233. | UAB "Pramonės energija" katilinė | Klaipėda, Liepų g. 85a |  | 46.4 | 1.25 | 5628 val. | 13.5 | Biokuras | 21265.07 |  | 112.6155 | 93.76 61.33 | 17.9791 | 279.41 358.46 | 0 | 0 | 1.4526 | 29.4 38.79
234. | UAB "Pramonės energija" | Klaipėda, Liepų g. 85a |  | 46.4 | 1 | 3804 val. | 7.8 | Biokuras | 16342.14 |  | 85.5701 | 43.39 | 13.6612 | 317.45 | 0 | 0 | 1.155 | 27.77 26.98
235. | UAB Karlų katilinė | Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 29 |  | 25 | 1.1 | 2031 val. | 10 | Biokuras | 11252.52 |  | 52.1453 | 2.45 | 8.325 | 355.72 | 0 | 0 | 2.3221 | 28.11
236. | UAB "Pramonės energija" | Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 29 |  | 25 | 1.1 | 2424 val. | 10 | Biokuras | 12788.44 |  | 59.6513 | 2.41 | 9.5233 | 351.33 | 0 | 0 | 2.6564 | 71.03
237. | UAB Kirtimų katilinė | Vilnius, Geologų g. 12A |  | 21 | 1.5 | 2198 val. | 16 | Biokuras | 13025.64 |  | 74.0309 | 42.65 | 11.819 | 192.18 | 0 | 0 | 0.702 | 17.86
238. | UAB "Pramonės energija" | Vilnius, Geologų g. 12A |  | 21 | 1.5 | 6355 val. | 16 | Biokuras | 24653.68 |  | 126.469 | 27.22 | 20.1906 | 185.32 | 0 | 0 | 1.5921 | 20.66
239. | UAB "Centro katilinė" | Kaunas, R. Būgos g. 7 |  | 28 | 1 | 3672 val. | 3.3 | Gamtinės dujos |  | 154725 | 0.1695 | 0 | 0.4325 | 155.75 | 0 | 0 | 0.0046
240. | UAB "Pramonės energija" | Kaunas, R. Būgos g. 7 |  | 28 | 1 | 5088 val. | 3.3 | Gamtinės dujos |  | 287496 | 0.3149 | 0 | 0.8035 | 155.75 | 0 | 0 | 0.0085
241. | Roquette Amilina AB Grūdų džiovykla | Pasvalys, Geležinkeliečių g. 9 |  | 3.5 | 0.4 | Veikia šiltuoju metų laiku | 1.65 | Gamtinės dujos |  | 833 | 0.007025 |  | 0.002542
242. | UAB Darius Agro | Pasvalio r., Norių k., Ąžuolų g. 32 |  | 3.5 | 0.4 | Veikia šiltuoju metų laiku | 1 | Dyzelinis kuras | 87.1 |  | 0.3418 | 93 | 1.1247 | 306 |  |  | 0.0735 | 20
243. | Papilės ŽŪB | Akmenės r., Daubiškių k. |  | 20 | 0.56 | Veikia šiltuoju metų laiku | 2.2 | Dyzelinas | 16.884 |  | 0.041 | 26 | 0.036 | 120.6 | 0.05 | 0 | 0.001 | 10.6
244. | Papilės ŽŪB | Akmenės r., Daubiškių k. |  | 20 | 0.56 | Veikia šiltuoju metų laiku | 1.4 | Dyzelinas | 7.638 |  | 0.018 | 247.7 | 0.016 | 49.2 | 0.023 | 0 | 0.001 | 8.9
245. | UAB "Fortum Heat Lietuva" katilinė | Kaunas, Pamario g. 1 |  | 11 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.3 | Gamtinės dujos |  | 228180 | 1.93 | 28.7 | 0.737 | 75.8
246. | UAB "Fortum Heat Lietuva" katilinė | Kaunas, Pamario g. 1 |  | 11 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.1 | Gamtinės dujos |  | 163190 | 1.376 | 0 | 0.526 | 100.2
247. | UAB "HOME GROUP" | Klaipėda, Šilutės pl. 95 |  | 24 | 0.7 | 7088 val. | 4.775 | Biokuras | 1940.27 |  | 19.471 | 3740 | 2.3842 | 650.3 | 0 | 0 | 0.7579 | 244.06
248. | Ūkininkės Vestos Cibienės Ūkis | Biržų r., Germaniškio k., Malūno g. 28 |  | 4.6 20 | 0.259 0.63 | Veikia pagal poreikį | 4.918 | Skystas kuras | 100 |  | 0.069 0.069 0.035 | 50 51.3 348.7 | 0.518 0.518 0.259 | 203 208.3 126 | 0.041 0.041 0.020 | 23.3 28.7 113 | 0.039 0.039 0.020 | 52.4 55.4 84.1
249. | UAB "Scandye" | Telšiai, Pramonės 17G |  | 18 18 | 0,8 0,4 | Veikia nuolat Veikia šaltuoju metu laiku | 8,156 1,5 | Gamtinės dujos |  | 1290001 296080 | 10.878 |  | 4.81
250. | UAB "Fortum Joniškio energija" Centrinė katilinė | Joniškis, Bažnyčios g. 4 |  | 25 | 0.8 | Veikia nuolat | 8.6 | Gamtinės dujos Biokuras | 4581 | 42505 | 46.342 | 30 125 | 5.778 | 533 518 | 0 | 0 | 3.066 | 159.2 306
251. | UAB "Fortum Joniškio energija" Melioratorių katilinė | Joniškis, Melioratorių g. 15 |  | 25 | 0.7 | Veikia nuolat | 3.25 | Gamtinės dujos |  | 329506 | 2.849 | 0 | 1.145 | 123
252. | UAB "Fortum Joniškio energija" Pakluonių katilinė | Joniškis, Pakluonių g. 57 |  | 25 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.4 | Gamtinės duos |  | 37142 | 0.321 | 0 | 0.129 | 120
253. | UAB "Fortum Joniškio energija" Žagarės katilinė | Joniškio r., Žagarė, Kęstučio g. 1 |  | 17.5 | 0.35 | Vikia šaltuoju metų laiku | 3.58 | Smulkinta mediena | 598.4 |  | 6.005 | 112 | 0.735 | 333 | 0 | 0 | 0.401 | 67.7
254. | UAB "Kirvilė" | Kazlų Rūdos sav., Jūrės k., Medelyno g. 4 |  | 22 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.8 | Biokuras (gabalinė mediena, pjuvenos) | 529.449 |  | 5.3131 | 1488.37 | 0.9759 | 212.11 | 0.0596 | 0 | 0.4304 | 38.6
255. | ŽŪK "Kupiškio grūdai" Džiovykla | Kupiškis, Technikos g. 6 |  | 14 | 0.45 | Dirbo rupjūčio -spalio mėn. | 3 | Dyzelinas | 35 |  | 0.06 | 34.3 | 0.454 | 213 | 0.034 | 29.7 | 0.035 | 51.8
256. | UAB "INTERSURGICAL" Katilinė Nr. 7 | Švenčionių r., Pabradė, Arnionių g. 60 |  | 20 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.2 | Gamtinės dujos |  | 207070 | 0.1766 | 6 4 5 | 0.2355 | 89 94 90
257. | UAB "INTERSURGICAL" Katilinė Nr. 8 | Švenčionių r., Pabradė, Arnionių g. 60 |  | 10 | 0.44 | Veikia nuolat | 1.05 | Gamtinės dujos |  | 181187 | 0.1545 | 6 11 7 | 0.2061 | 93 82 89
258. | UAB "Biržų alus" | Biržai, Rotušės g. 22 |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.545 | Gamtinės dujos |  | 109292 | 0.913 | 5.7 | 0.33 | 127
259. | AB "Utenos trikotažas" katilinė | Utena, J. Basanavičiaus g. 122 |  | 24 | 0.6 | Veikia nuolat | 7.8 | Gamtinės dujos |  | 1540530 | 1.8 | 0 | 2.3 | 170
260. | AB "Šiaulių energija" Aukštelkės katilinė | Šiaulių r., Aukštelkė | 001 | 30 | 0.55 | Veikia nuolat | 2.08 | Gamtinės dujos |  | 144853 | 1.249 | 52 116 | 0.502 | 112 54 | 0 | 0 | 0
261. | AB "Šiaulių energija" Daugėlių katilinė | Šiaulių r., Daugėliai Kuršėnai, Daugėlių g. 63 | 001 | 20 | 0.5 | Veikia pagal poreikį | 3.52 | Gamtinės dujos |  | 782362 | 6.744 | 0 | 2.711 | 71 | 0 | 0 | 0
262. | AB "Šiaulių energija" Daugėlių katilinė | Šiaulių r., Daugėliai Kuršėnai, Daugėlių g. 63 | 002 | 20 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 1.41 | Gamtinės dujos |  | 391181 | 3.372 | 1 | 1.356 | 87 | 0 | 0 | 0
263. | AB "Šiaulių energija" Ginkūnų katilinė | Šiaulių r., Ginkūnai, Saulėtekio 11a | 001 | 14.8 | 0.5 | Veikia pagal poreikį | 1.75 | Gamtinės dujos |  | 373052 | 3.217 | 0 | 1.293 | 110 | 0 | 0 | 0
264. | AB "Šiaulių energija" Ginkūnų katilinė | Šiaulių r., Ginkūnai, Saulėtekio 11a | 002 | 14.8 | 0.35 | Veikia pagal poreikį | 0.895 | Gamtinės dujos |  | 186526 | 1.609 | 0 | 0.647 | 124 | 0 | 0 | 0
265. | AB "Šiaulių energija" Gruzdžių katilinė | Šiaulių r., Gruzdžiai, Jaunimo g. 1 | 001 | 36 | 1.5 | Neeksploatuojamas | 2 | Skystas kuras
266. | AB "Šiaulių energija" Gruzdžių katilinė | Šiaulių r., Gruzdžiai, Jaunimo g. 1 | 002 | 7.8 | 0.35 | Veikia nuolat | 1.06 | Gamtinės dujos |  | 31451 | 0.27 | 9 | 0.108 | 77 | 0 | 0 | 0
267. | AB "Šiaulių energija" Kairių katilinė | Šiaulių r., Kairiai | 001 | 45 | 1.5 | Veikia nuolat | 3.86 | Gamtinės dujos |  | 215977 | 1.866 | 56 87 | 0.75 | 57 81 | 0 | 0 | 0
268. | AB "Šiaulių energija" Kužių katilinė | Šiaulių r., Kužiai, Statybininkų g. 8a | 001 | 14.8 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 1.41 | Gamtinės dujos |  | 156504 | 1.35 | 14 | 0.543 | 79 | 0 | 0 | 0
269. | AB "Šiaulių energija" Kužių katilinė | Šiaulių r., Kužiai, Statybininkų g. 8a | 002 | 14.8 | 0.3 | Veikia pagal poreikį | 0.514 | Gamtinės dujos |  | 78252 | 0.675 | 4 | 0.271 | 67 | 0 | 0 | 0
270. | AB "Šiaulių energija" Mobili katilinė | Šiauliai, Pramonės g. 10 | 603 | 5.5 | 0.45 | Veikia trumpai | 1.89 | Dyzelinas | 0.318 |  | 0.0044 | 3 | 0.0012 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5.1
271. | AB "Šiaulių energija" Pavenčių katilinė | Šiaulių r., Kuršėnai, Ventos g. 75d | 001 | 30 | 1 | Veikia nuolat | 3.72 | Gamtinės dujos |  | 101300 | 0.869 | 71 18 | 0.35 | 67 106 | 0 | 5 4 | 0
272. | AB "Šiaulių energija" Rėkyvos katilinė | Šiaulių r., Rėkyva, Energetikų g. 5 | 001 | 25 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 2 | Gamtinės dujos |  | 369694 | 3.189 | 49 | 1.282 | 108 | 0 | 7 | 0
273. | AB "Šiaulių energija" Rėkyvos katilinė | Šiaulių r., Rėkyva, Energetikų g. 5 | 002 | 25 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 2.04 | Gamtinės dujos |  | 369694 | 3.189 | 0 | 1.282 | 65 | 0 | 0 | 0
274. | AB "Šiaulių energija" Stumbro katilinė | Šiauliai, Stumbro g. 5a | 001 | 22 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.9 | Gamtinės dujos |  | 192467 | 1.662 | 1 | 0.668 | 112 | 0 | 0 | 0
275. | AB "Šiaulių energija" Stumbro katilinė | Šiauliai, Stumbro g. 5a | 002 | 22 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.05 | Gamtinės dujos |  | 577400 | 4.986 | 7 | 2.004 | 111 | 0 | 1 | 0
276. | AB "Šiaulių energija" Šilėnų katilinė | Šiaulių r., Šilėnai, Šilėnų g. 1a | 001 | 14.8 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.146 | Gamtinės dujos |  | 87170 | 0.747 | 3 5 | 0.3 | 131 112 | 0 | 2 0 | 0
277. | AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinė | Šiauliai, Tilvyčio g. 88 | 003 | 20 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 3.72 | Gamtinės dujos |  | 50538 | 0.4302 | 157 | 0.1729 | 67 | 0 | 0 | 0
278. | AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinė | Šiauliai, Tilvyčio g. 88 | 004 | 20 | 0.7 | Veikia pagal poreikį | 5 | Gamtinės dujos |  | 50538 | 0.4303 | 3 | 0.173 | 150 | 0 | 0 | 0
279. | AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinė | Šiauliai, Tilvyčio g. 88 | 006 | 15 | 0.6 | Veikia nuolat | 3 | Biokuras | 5803.121 |  | 109.1915 | 1 | 5.5153 | 493 | 0.1973 | 0 | 5.0625 | 40.1
280. | AB "Šiaulių energija" Ventos katilinė | Šiaulių r., Kuršėnai, Ventos g. 15 | 001 | 21 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.72 | Gamtinės dujos |  | 132161 | 1.134 | 19 29 | 0.456 | 62 76 | 0 | 2 1 | 0
281. | AB "Šiaulių energija" Zoknių katilinė | Šiauliai, Radviliškio g.88 | 001 | 20 | 0.7 | Veikia pagal poreikį | 2.9 | Gamtinės dujos |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
282. | AB "Šiaulių energija" Zoknių katilinė | Šiauliai, Radviliškio g.88 | 002 | 20 | 0.5 | Veikia pagal poreikį | 2.04 | Gamtinės dujos |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
283. | UAB "Šilalės šilumos tinklai" Katilinė Nr. 3 | Šilalės r., Kvėdarna, Miškelio g. 3 |  | 28 | 0.41 | Veikia šaltuoju metų laiku | 2 | Biokuras | 2228.74 |  | 17.6917 | 933.72 | 2.3468 | 260.26 | 0.089 |  | 1.9377 | 90.83
284. | UAB "Šilalės šilumos tinklai" Katilinė Nr. 3 | Šilalės r., Kvėdarna, Miškelio g. 3 |  | 28 | 0.41 | Veikia šiltuoju metų laiku | 1.2 | Biokuras | 573.07 |  | 4.549 | 1547.74 | 0.557 | 193.31 | 0.0229 |  | 0.4742 | 136.98
285. | UAB "Šilalės šilumos tinklai" Katilinė Nr. 1 | Šilalės r., Vingininkų k., Pilies g. |  | 25 | 0.95 | Veikia šaltuoju metų laiku | 8 | Biokuras | 8158.82 |  | 64.7647 | Nenormuojama | 9.2521 | 341.34 | 0.3263 | 48.47 | 4.6505 | 0
286. | UAB "Šilalės šilumos tinklai" Katilinė Nr. 1 | Šilalės r., Vingininkų k., Pilies g. |  | 45 | 0.75 | Trumpai, išbandymo darbams | 3.7 | Dyzelinas | 0.6799 |  | 0.009 | 500 | 0.0029 | 650 | 0 | 1700 | 0.0006 | 250
287. | UAB "Šilalės šilumos tinklai" Katilinė Nr. 1 | Šilalės r., Vingininkų k., Pilies g. |  | 45 | 0.75 | Veikia šaltuoju metų laiku | 4 | Skalūnų alyva | 80 |  | 1.0607 | 500 | 0.328 | 650 | 0.737 | 1700 | 0.0688 | 250
288. | UAB "Šilalės šilumos tinklai" Katilinė Nr. 1 | Šilalės r., Vingininkų k., Pilies g. |  | 24 | 0.8 | Veikia šiltuoju metų laiku | 3 | Biokuras | 1433.5 |  | 11.3791 | 522.63 | 1.6255 | 191.64 | 0.0573 |  | 0.7598 | 67.32
289. | UAB "Svenheim properties" | Alytus, Naujoji g. 132 |  | 32 | 0.8 | Veikia nuolat | 3 | Biokuras, maišytas su MDP ir MDF atrauižomis | 2271.586 |  | 15.612 | 1059.33 313.67 | 2.071 | 533 495.33 | 0.1899 | 0 | 2.4745 | 78.04 160.52
290. | UAB "Nordic proteins" | Biržų r., Medeikių k. |  | 22 | 0.7 | Veikia nuolat | 7.8 | Gamtinės dujos |  | 1554094 | 13.145 | 1.4 | 4.206 | 73
291. | Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla Dujinės katilinės | Kaunas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 100 |  | 32 | 0.63 | Veikia nuolat | 3.01 | Gamtinės dujos |  | 209150 | 0.004 | 25.35 13.94 | 0.006 | 21.07 39.71
292. | AB "Kauno alus" Katilinė | Kaunas, Savanorių per. 7 |  | 31 | 1.1 | Veikia nuolat | 3.34 | Gamtinės dujos |  | 306952 | 0.298 | 4.8 | 0.761 | 121.3
293. | UAB "Sigma Solar" Biokuro katilinė | Kėdainių r., Labūnavos gyv. |  | 26 | 0.7 | Veikia šaltuoju metų laiku | 0.9 | Mediena | 416 |  | 4.427 | 6562 | 0.407 | 194 | 0.038 | 169 | 0.774 | 232.8
294. | UAB "Kristensen&Kristensen" | Tauragė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 67 |  | 30 | 0.5 | 8760 val. | 1.86 | Biokuras | 1377 | 1318 | 26.453 | 1315.7 | 1.35 | 170.6 | 0.261 | Neaptikta | 0.1671 | 13.5
295. | UAB "Rapsoila" | Mažeikių r., Ukrinų k., Povilo Plechavičiaus 8 | 005 006 007 | 8.2 10 15 | 0.2 0.15 0.5 | Priklausomai nuo poreikio | 2.16 | Suskystintos angliavandenilinės dujos | 813.614 |  | 0 0.031 1.273 | 0 3.0 0 | 0 0.042 1.670 | 259.0 146.0 192.0
296. | UAB "Joniškio butų ūkis" Jurdaičių katilinė | Joniškio r., Jurdaičių k., Dvaro g. 25 | 001 | 30 | 2 | Veikia nuolat | 3.16 | Skalūnų alyva | 24.09 |  | 0.319 | 35 | 0.148 | 377 | 0.401 | 0 | 0.025 | 35.3
297. | Vilmers UAB | Šiauliai, Purienų g. 51 |  | 16 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.1 | Mediena | 813 |  | 8.007 | 2660 | 2.043 | 709 | 0.125 | 0 | 0.47 | 106.5
298. | UAB "Verpstas teks" katilinė | Šiauliai, Trakų g. 43 | 001 | 17 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.7 | Gamtinės dujos |  | 68648 | 0.047 | 85 | 0.12 | 89
299. | UAB "Vakarų beržas" | Radviliškio r., Kaulinių k., Mėlidų g. 3 |  | 10 | 0.6 | Veikia nuolat | 1.445 | Mediena | 1839.16 |  | 18.456 | 2032 | 4.332 | 334 | 0.22 | 0 | 0.531 | 91.7
300. | UAB "Baltik vairas" katilinė | Šiauliai, Pramonės g. 3 | 438 | 19.6 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.4 | Gamtinės dujos |  | 165304 | 0.08 | 0 | 0.203 | 105
301. | UAB "Baltik vairas" katilinė | Šiauliai, Pramonės g. 3 | 379 | 19.6 | 0.42 | Veikia nuolat | 1.75 | Gamtinės dujos |  | 70845 | 0.048 | 6 | 0.124 | 83
302. | UAB "Baltik vairas" katilinė | Šiauliai, Pramonės g. 3 | 378 | 19.6 | 0.42 | Veikia nuolat | 1.4 | Gamtinės dujos |  | 288626 | 0.197 | 80 | 0.504 | 138
303. | VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras | Telšių r., Varniai, S. Daukanto g. 6B | 001 | 24 | 0.65 | Veikia nuolat | 1.2 | Mediena | 700 |  | 7.661 | 3522 | 1.223 | 102 |  |  | 0.302 | 142.5
304. | UAB "Rūta" | Šiauliai, Tilžės g. 133 | 001 | 30 | 0.35 | Veikia nuolat | 2.4 | Gamtinės dujos |  | 110044 | 0.119 | 76 | 0.305 | 125
305. | UAB "Robusta" | Pakruojis, Pramonės g. 11 | 001 | 20 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.001 | Gamtinės dujos |  | 106198 | 0.089 | 3 | 0.028 | 55
306. | AB "Naujoji rūta" katilinė | Šiauliai, V. Bielskio g. 15 | 002 | 25 | 0.4 | Veikia nuolat | 0.98 | Gamtinės dujos |  | 116057 | 0.968 | 132 | 0.389 | 102
307. | AB "Naujoji rūta" katilinė | Šiauliai, V. Bielskio g. 15 | 001 | 25 | 0.45 | Veikia nuolat | 1.048 | Gamtinės dujos |  | 19315 | 1.611 | 4 | 0.713 | 119
308. | ŽŪB Pelaniškiai | Pakruojo r., Pelaniškių k., Piliakalnio g. 34 | 001 | 8 | 0.3 | Veikia pagal poreikį | 1.149 | Dyzelinas | 52.285 |  | 0.178 | 0 | 0.585 | 139 | 0.18 | 0 | 0.009 | 10
309. | UAB "Norfos mažmena" PLC Tilžė | Šiauliai, Tilžės g. 225 | 002 | 14.8 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.7 | Gamtinės dujos |  | 54513 | 0.059 | 4 | 0.151 | 93
310. | UAB "Norfos mažmena" PLC Tilžė | Šiauliai, Tilžės g. 225 | 001 | 14.8 | 0.3 | Veikia nuolat | 2.13 | Gamtinės dujos |  | 81771 | 0.089 | 6 | 0.227 | 101
311. | UAB "Neaustinių medžiagų fabrikas" | Šiauliai, Basanavičiaus g. 103c |  | 20 | 0.3 | Veikia nuolat | 2.25 | Gamtinės dujos |  | 198354 | 1.673 | 3 | 0.672 | 104 |  | 0
312. | UAB "Neaustinių medžiagų fabrikas" Purienų g. katilinė | Šiauliai, Purienų g. 51 |  | 16 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.1 | Mediena | 493 |  | 4.856 | 2878 | 1.294 | 453 | 0.094 | 0 | 0.285 | 131.1
313. | UAB "Multimeda" Katilinė Nr. 2 | Radviliškis, Mažvydo g. 12E | 049 | 11.4 | 0.43 | Veikia nuolat | 1.45 | Mediena | 585.06 |  | 5.871 | 289 | 1.498 | 216 | 0.351 | 0 | 0.113 | 70.9
314. | UAB "Multimeda" Katilinė Nr. 1 | Radviliškis, Mažvydo g. 12E | 044 | 16 | 0.63 | Veikia nuolat | 2.95 | Mediena | 1521.97 |  | 15.273 | 166 | 3.893 | 203 | 0.913 | 0 | 0.293 | 101.5
315. | UAB "Lyra group" | Mažeikiai, Montuotojų g. 9 |  | 18 | 0.7 | Veikia nuolat | 2.1 | Mediena | 478 |  | 4.797 | 1185 | 1.224 | 461 | 0.52 | 0 | 0.077 | 87.3
316. | UAB "Joniškio agrochemija" Džiovykla | Joniškis, Sandėlių g. 7 |  | 16 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 1.7 | Dyzelinas |  | 16500 | 0.063 | 744 | 0.207 | 1037 | 0.064 | 190 | 0.014 | 135.4
317. | UAB "Joniškio butų ūkis" Žemaičių katilinė | Joniškis, Žemaičių g. 59a | 001 | 20 | 0.25 | Veikia nuolat | 1.97 | Gamtinės dujos |  | 124256 | 1.048 | 0 | 0.421 | 99 |  | 2 |  | 0.11
318. | AB "Gubernija" katilinė | Šiauliai, Dvaro g. 179 | 002 | 25 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.8 | Gamtinės dujos |  | 751848 | 0.828 | 0 | 1.456 | 101 | 0.009 | 0 | 0.033
319. | AB "Gubernija" katilinė | Šiauliai, Dvaro g. 179 | 001 | 25 | 0.7 | Veikia nuolat | 1.9 | Gamtinės dujos |  | 370331 | 0.366 | 0 | 0.717 | 103 | 0.004 | 0 | 0.017
320. | Dariaus Beconio įmonės katilinė | Šiauliai, Metalistų g. 2B | 001 | 20 | 0.7 | Veikia nuolat | 1.2 | Mediena | 73 |  | 0.733 | 2061 | 0.172 | 97 | 0.044 | 0 | 0.014 | 148.4
321. | Skaistgirio žemės ūkio bendrovė | Šiaulių r., Skaistgirio k., Liepų g. 20 |  | 10 | 0.63 | Veikia nuolat | 2.18 | Akmens anglis Biokuras | 82.444 39.35 |  | 1.276 | 2247 | 0.325 | 356 | 2.872 | 8 | 0.493 | 299.1
322. | UAB "Alsių paukštynas" katilinė | Joniškio r., Alsių k., Šaltinio g. 52 | 143 | 7 | 0.45 | Veikia nuolat | 1.05 | Gamtinės dujos |  | 13808 | 1.164 | 6 | 0.468 | 137 |  | 0 |  | 0.144
323. | UAB "Riešės plantacija" | Vilniaus r., Paežerių k. |  | 15 | 0.6 | Veikia nuolat | 1.3 | Gamtinės dujos |  | 190172.7 | 1.6032 | 2.0 3.0 3.0 | 0.449 | 134.0 129.0 131.0
324. | UAB "Palangos šilumos tinklai" katilinė Nr. 6 | Palangos sav., Šventoji, Mokyklos g. 9 | 006 | 24 | 0.65 | 8760 val. | 3.72 | Gamtinės dujos |  | 191477.5 | 1.596 | 3.3 58.7 | 0.578 | 79.7 34.7 | 0.002
325. | AB "Kelmės pieninė" | Kelmė, Raseinių g. 2 | 001 | 32 | 1 | Veikia pagal poreikį | 5.23 | Skystas kuras | 830.113 |  | 9.447 | 88 | 2.92 | 176 | 0.011 | 0 | 0.069 | 1.7
Dujos