## Lapas1
Kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos 2014 metų ataskaitų duomenys. Duomenų šaltinis: ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 metų balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 "Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo"
Eil. Nr. | Ūkinės Veiklos objekto, kuriame eksploatuojamas kurą deginantis įrenginys, pavadinimas | Adresas | Taršos šaltinio numeris | Kamino aukštis (m) | Kamino diametras teršalų išmetimo vietoje (m) | Veikimo laikas | Bendra šiluminė galia (MW) | Kuro rušis | Kiekis t | Kiekis m3 | Kiekis CO (t) | koncentracija mg/Nm3 | Nox (t) | koncentracija mg/Nm3 | SO2 (t) | koncentracija mg/Nm3 | KD (t) | koncentracija mg/Nm3
1. | AB "Amber Grid" Šiaulių dujų skirstymo stotis Šiaulių r. Vinkšnėnų k. | Šiaulių r., Vinkšnėnų k. |  | 10 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.128 | Dujos |  | 62804 | 0.5258 | 0 | 0.1788 | 123
2. | AB "Amber Grid"Panevėžio-2 dujų skirstymo stotis | Panevėžio r., Vaivadų k., Klevų g. 96 |  | 10 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.32 | Dujos |  | 70739 | 0.5923 |  | 0.2014
3. | AB "Amilina" | Pasvalys, Geležinkeliečių g. 9 |  | 13.5 | 0.4 | Veikia šiltuoju metų laiku | 1.65 | Dujos |  | 19181.4 | 0.0915 | 1 | 0.0585 | 121
4. | AB "Axis Industries" | Kaunas, Kulautuvos g. 45A |  | 45 | 1.2 | Veikia šaltuoju metų laiku | 3.5 | Medienos pjuvenos | 1187 |  | 11.912 | 118.7 | 2.188 | 239 | 0.235 |  | 0.534 | 54.5
[8 empty] | Dyzelinas | 2 |  | 0.028 |  | 0.015 |  | 0.041 |  | 0.003
5. | AB "Grigiškės" Biokuro katilinė | Vilnius, Grigiškės, Vilniaus g. 10 |  | 30 | 1.22 | Veikia nuolat | 18 | Biokuras | 57957.5 |  | 581.616 | 27 | 77.153 | 203 |  |  | 16.744 | 99
6. | AB "Grigiškės" Biokuro katilinė | Vilnius, Grigiškės, Vilniaus g. 10 |  | 29.74 | 1.2 | Veikia nuolat | 10 | Biokuras | 4138.9 |  | 32.855 |  | 3.353 | 194.41 | 0.321 |  | 3.539
7. | AB "GUBERNIJA" | Šiauliai, Dvaro g. 179 |  | 25 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.8 | Dujos |  | 728887 | 6.11 | 4 | 1.71 | 124
8. | AB "GUBERNIJA" | Šiauliai, Dvaro g. 179 |  | 25 | 0.7 | Veikia nuolat | 3.8 | Dujos |  | 485925 | 4.07 | 3 | 1.14 | 182
9. | AB "Joniškio grūdai" Katilinė | Joniškis, Žemaitės g. 1 |  | 42 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 4.307 | Dujos |  | 338219 | 2.838 | 65 | 1.022 | 78
10. | AB "Kauno alus" Katilinė | Kaunas, Savanorių pr. 7 |  | 31 | 1.1 | Veikia nuolat | 3.34 | Dujos |  | 348918 | 2.918 |  | 1.138 | 104.4
11. | AB "Kauno baldai" | Kaunas, Drob4s g. 66 |  | 45 | 1.5 | Veikia šiltuoju metų laiku | 3.7 | Kietas kuras | 929.82 |  | 9.331 | 119.27 | 1.898 | 417.63 | 0.435 | 0 | 0.437 | 48.25
12. | AB "Kauno grūdai" Aleksoto grūdų sandėliai | Kaunas, Veiverių g. 51 |  | 20 | 0.56 | Pagal poreikį | 1.41 | Dujos |  | 62575 | 0.521 |  | 0.207 | 158.9
13. | AB "Kauno grūdai" Greitai paruošiamų makaronų gamyba | Kėdainiai, Biochemikų g. 1 |  | 11 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.1 | Dujos |  | 442961 | 3.746 |  | 1.461
14. | AB "Kauno grūdai" Kombinuotų pašarų cechas | Kaunas, H. Ir O. Minkovskių g. 106 |  | 20 | 0.35 | Pagal poreikį | 1.41 | Dujos |  | 23521 | 0.196 | 60.62 | 0.104 | 111.27
15. | AB "Kauno grūdai" Kombinuotų pašarų cechas | Kaunas, H. Ir O. Minkovskių g. 106 |  | 18 | 0.42 | c | 1.639 | Dujos |  | 486100 | 4.05 |  | 1.563 | 153.47
16. | AB "Kauno grūdai" Pilviškių grūdų sandėliai | Vilkaviškio r., Pilviškiai, Geležinkelio g. 22 B |  | 25 | 0.5 | Pagal poreikį | 3.66 | Dyzelinas | 121 |  | 1.673 | 39 | 0.517 | 157.7 | 0.001 | 2 | 0.001 | 7
17. | AB "Kėdainių grūdai" | Kėdainiai, Pramonės g. 8 |  | 15 | 0.5 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.18 | Dujos | 44.426 |  | 0.37 | 14.7 | 0.141 | 20.6
18. | AB "Kelmės pieninė" | Kelmė, Raseinių g. 2 |  |  |  |  | 3.63 | Dyzelinas | 850.73
19. | AB "Klaipėdos baldai" Katilinė | Klaipėda, Joniškės g. 21 |  | 24 | 0.4 | Veikia nuolat | 3.9 | Biokuras | 5637 |  | 87.836 | 2675.8 | 8.067 | 302.3 |  |  | 0.499 | 28.3
20. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų šilumos tinklų rajono katilinė Nr. 2 | Klaipėdos r., Gargždai, P. Cvirkos g. 15 | 001 | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 4.5 | Dujos |  | 19628 | 0.1662 |  | 0.0665
21. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų šilumos tinklų rajono katilinė Nr. 4 | Klaipėdos r., Gargždai, J. Janonio 38 | 002 | 45 | 0.95 | Veikia nuolat | 10.2 | Dujos |  | 2696604 | 18.4441 | 0 | 7.3787 | 90
[7 empty] | 10.2 | Dyzelis | 1.587
|  |  | 006 | 9.5 | 0.13 | Veikia nuolat | 4.3 | Dujos |  | 16374 | 1.7779 | 11 | 0.4338 | 182
|  |  | 007 | 20 | 0.7 | Veikia nuolat | 0.178 | Dujos |  | 1237996 | 10.4749 | 0 | 4.1899 | 118
22. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų šilumos tinklų rajono katilinė Nr. 5 | Klaipėdos r., Gargždai, Kvietinių g. 38 | 004 | 30 | 0.6 | Veikia nuolat | 2.74 | Dujos |  | 134.617 | 1.1364 | 2 | 0.4548 | 61
23. | AB "Klaipėdos energija" Gargždų šilumos tinklų rajono katilinė Nr. 6 | Klaipėdos r., Gargždai, Liepų g. 3A | 005 | 23 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.68 | Dujos |  | 200781 | 1.696 | 5 | 0.6786 | 74
24. | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė | Klaipėda, Jaunystės g. 3 | 002 | 9.5 | 0.35 | Veikia nuolat | 7.23 | Dujos |  | 55009 | 0.466 |  | 0.1866 | 152
25. | AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" | Klaipėda, N. Uosto g. 23 |  | 8 | 0.45 | Veikia nuolat | 1.05 | Dujos |  | 111.204 | 0.9447 |  | 0.3418
26. | AB "Klaipėdos nafta" Burių g. 19 | Klaipėda, Burių g. 19 |  | 25 | 1 | Veikia nuolat | 10 | Dujos |  | 3663952 | 30.686 | 8.33 | 12.274 | 161.66
27. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcijos Keleivinių riedmenų centro Elektrinių traukinių depas | Vilnius, Pramonės g. 78 |  | 15 | 0.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.89 | Dujos |  | 118763 | 1.001 | 6.5 | 0.401 | 124.9
28. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcijos Keleivinių riedmenų centro Keleivinių vagonų depas | Vilnius, Iešmininkų g. 17A |  | 38 | 1 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.4 | Dujos |  | 127976 | 1.074 | 0.6 | 0.387 | 194.7
29. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depas | Radviliškis, Laisvės al. 17 |  | 45 | 0.73 | Veikia šaltuju metų laiku | 4.3 | Dujos |  | 80442 | 0.678 |  | 0.244 | 101.9
30. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus lokomotyvų depo Kauno cechas | Kaunas, Juozapavičiaus pr. 106A |  | 20 | 0.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.4 | Dujos |  | 98271 | 1.21 |  | 0.436 | 104
31. | AB "Lietuvos geležinkeliai" Radviliškio prekinių vagonų depas | Radviliškis, Puškino g. 1 |  |  |  |  | 6 | Dujos | 292031
32. | AB "Naujoji Rūta" | Šiauliai, V. Bielskio g. 15 | 001 | 25 | 0.45 | Veikia nuolat | 1.048 | Dujos |  | 220450 | 1.859 | 0 | 0.747 | 138
33. | AB "Naujoji Rūta" | Šiauliai, V. Bielskio g. 15 | 002 | 25 | 0.4 | Veikia nuolat | 0.98 | Dujos |  | 133050 | 1.122 | 0 | 0.451
34. | AB "Neaustinių medžiagų fabrikas" Gemega | Šiauliai, Liejyklos 1a |  |  |  |  | 1.1 | Biokuras |  | 1292
35. | AB "ORLEN Lietuva" Biržų naftos perpumpavimo stotis | Biržų r., Stačkūnų k. |  | 25 | 0.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.25 | Dujos |  | 46535 | 0.0004 | 8.3 | 0.0057 | 122.7
36. | AB "ORLEN LIETUVA" naftos perdirbimo produktų gamyba | Mažeikių r., Juodeikių k. | 157 | 45 | 1 | Veikia nuolat | 5.768 | Naftos dujos | 1673.5 |  | 0.314 |  | 5.607 | 121.3
37. | AB "Panevėžio energija" AB "Panevėžio duona" teritorijoje esanti katilinė | Panevėžys, J. Janonio g. 7 |  | 30 | 0.55 | Veikia nuolat | 2.62 | Dujos |  | 556762 | 4.6813 | 5 | 1.8819 | 39
38. | AB "Panevėžio energija" Ąžuolyno katilinė | Pasvalys, Vilniaus g. 67 |  | 14.5 | 0.5 | Veikia pagal poreikį | 2 | Dujos |  | 34353 | 0.2886 | 7 | 0.1159 | 98
39. | AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR Akademijos katilinė | Kėdainių r., Akademijos mstl., Jaunimo g. 5 |  | 60 | 3 | Veikia šaltuju metų laiku | 4.46 | Šiaudai |  | 1478.753 | 20.923 | 314 | 2 | 530 | 0.331 | 20 | 3.681 | 363
[8 empty] | Skalūnų alyva | 1.52
40. | AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR Josvainių katilinė | Kėdainių r., Josvainių mstl. |  | 7 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.628 | Dujos |  | 175311 | 1.4706 |  | 0.5911 | 257
41. | AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR Šlapaberžės katilinė | Kėdainių r., Šlapaberžės katilinė | 001 | 14 | 0.72 | Veikia šaltuju metų laiku |  | Mediena | 414.589 |  | 3.733 | 2568 | 0.318 | 172 | 0.055 |  | 0.278 | 281.4
42. | AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR Šlapaberžės katilinė | Kėdainių r., Šlapaberžės katilinė | 002 | 30 | 1.5 |  | 1
43. | AB "Panevėžio energija" Kėdainių ŠTR Vilainių katilinė | Kėdainių r., Josvainių mstl. | 001 | 14 | 0.6 | veikia IX-X mėn. | 7.6 | Dujos |  | 66150 | 0.5597 |  | 0.2249
|  |  | 002 | 14.8 | 0.6
44. | AB "Panevėžio energija" Kupiškio ŠTR Noriūnų katilinė | Kupiškio r., Noriūnų k., Parko g. | 001 | 45 | 1.5 | Veikia pagal poreikį | 3.5 | Mediena | 2135.454 |  | 18.4778 | 1193 | 1.8854 | 444 | 0.2412 |  | 1.0762 | 205
|  |  | 002 | 18 | 0.55
45. | AB "Panevėžio energija" Kupiškio ŠTR Subačiaus katilinė | Kupiškio r., Subačiaus k., Aukštaičių g. |  | 22 | 0.65 | Veikia šaltuju metų laiku | 3 | Mediena | 1022.44 |  | 9.388 | 3362 | 0.9581 | 261 | 0.1195 |  | 1.0177 | 230
46. | AB "Panevėžio energija" Kupiškio ŠTR Šepetos katilinė | Kupiškio r., Šepeta, Liepų g. 1 |  | 18 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.06 | Mediena | 673.83 |  | 5.858 | 797 | 0.5977 | 348 | 0.0925 | 4 | 0.2733 | 216.98
47. | AB "Panevėžio energija" Liūdynės konteinerinė katilinė | Panevėžio r., Liūdynės k. |  | 14.2 | 0.53 | Veikia pagal poreikį | 2.558 | Dujos |  | 226210 | 1.8995 | 4 | 0.7636 | 137
48. | AB "Panevėžio energija" Mikoliškio katilinė | Pasvalio r., Mikoliškis, Pušaloto g. 2 |  | 15 | 0.5 | Veikia pagal poreikį | 2.32 | Dujos |  | 165171 | 1.3871 | 27 | 0.5577 | 84
49. | AB "Panevėžio energija" mMobili konteinerinė katilinė | Panevėžys, Stotiess g. |  | 6 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 2 | Krosnių kuras | 1.633 |  | 0.6895 | 8 | 0.2132 | 223 | 8.4681 | 1 | 0.0051 | 26.78
[8 empty] | Dyzelinis kuras | 47.878
50. | AB "Panevėžio energija" Pajiešmenių katilinė | Pasvalio r., Pajiešmenio k. |  | 16 | 0.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.72 | Dujos |  | 141103 | 1.1837 | 13 | 0.4759 | 90
51. | AB "Panevėžio energija" Pasvalio ŠTR Narteikių katilinė | Pasvalio r., Narteikiai |  | 30 | 1.5 | Veikia šaltuju metų laiku ir pagal poreikį | 3.36 | Šiaudai | 739.514 |  | 12.502 | 459 | 1.2799 | 711 | 0.1766 |  | 3.5055 | 395
[8 empty] | Mediena | 210.878
[8 empty] | Skalūnų alyva | 1.496
52. | AB "Panevėžio energija" Rokiškio ŠTR Bajorų katilinė | Rokiškio r., Bajorų mstl. |  | 14,5 | 0.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 1 | Mediena | 502.975 |  | 4.7247 | 1529 | 0.4823 | 250 |  |  | 0.2536 | 230
53. | AB "Pieno žvaigždės" filialas "Kauno pienas" | Kaunas, Taikos pr. 90 |  | 19 | 0.53 | Veikia nuolat | 5.64 | Dujos |  | 1460400 | 12.18 | 0.5 | 4.9 | 173.6
54. | AB "Pieno žvaigždės" filialas Mažeikių pieninė" | Mažeikiai, Skuodo g. 4 |  |  |  |  | 7.8 | Dujos |  | 1539261
55. | AB "SANITAS" | Kaunas, Veiverių 134B |  | 30 | 0.5 | Veikia nuolat | 4.6 | Dujos |  | 304145 | 2.534 | 11.4 | 1.019 | 108.5
56. | AB "SILIKATAS" Katilinė | Vilnius, Savanorių pr. 124 |  | 10 | 0.5 | Veikia nuolat | 7.2 | Dujos |  | 1458071 | 12.306 | 0 | 4.434 | 152
57. | AB "Šiaulių energija" Aukštelkės katilinė | Šiaulių r., Aukštelkė | 001 | 30 | 0.55 | Veikia nuolat | 2.08 | Dujos |  | 154817 | 1.303 | 77 | 0.471 | 185 | 0 | 23 | 0
58. | AB "Šiaulių energija" Daugėlių katilinė | Šiaulių r., Daugėliai Kuršėnai, Daugėlių g. 63 | 001 | 20 | 0.5 | Veikia pakaitomios | 3.52 | Dujos |  | 721219 | 6.068 | 0 | 2.195 | 114 | 0 | 6
59. | AB "Šiaulių energija" Daugėlių katilinė | Šiaulių r., Daugėliai Kuršėnai, Daugėlių g. 63 | 002 | 20 | 0.4 | Veikia pakaitomios | 1.41 | Dujos |  | 360610 | 3.034 | 0 | 1.098 | 113 | 0 | 5 | 0
60. | AB "Šiaulių energija" Ginkūnų katilinė | Šiaulių r., Ginkūnai, Saulėtekio 11a | 001 | 14.8 | 0.5 | Veikia pakaitomios | 1.75 | Dujos |  | 348177 | 2.929 | 0 | 1.06 | 135 | 0 | 4 | 0
61. | AB "Šiaulių energija" Ginkūnų katilinė | Šiaulių r., Ginkūnai, Saulėtekio 11a | 002 | 14.8 | 0.35 | Veikia pakaitomios | 0.895 | Dujos |  | 174088 | 1.465 | 0 | 0.53 | 162 | 0 | 3 | 0
62. | AB "Šiaulių energija" Ginkūnų katilinė | Šiaulių r., Ginkūnai, Saulėtekio 11a | 002 | 14.8 | 0.35 | Veikia pakaitomios | 0.895 | Dujos |  | 174088 | 1.465 | 0 | 0.53 | 162 | 0 | 3 | 0
63. | AB "Šiaulių energija" Gruzdžių | Šiaulių r., Gruzdžiai, Jaunimo g. 1 | 002 | 7.8 | 0.35 | Veikia nuolat | 1.06 | Dujos |  | 54615 | 0.46 | 57 | 0.166 | 82 | 0 | 0 | 0
64. | AB "Šiaulių energija" Kairių katilinė | Šiaulių r., Kairių katilinė | 001 | 45 | 1.5 | Veikia nuolat | 3.86 | Dujos |  | 187504 | 1.578 | 72 | 0.571 | 62 | 0 | 0 | 0
65. | AB "Šiaulių energija" Kužių katilinė | Šiaulių r., Kužiai, Statybininkų g. 8a | 001 | 14.8 | 0.4 | Veikia pakaitomios | 1.41 | Dujos |  | 166673 | 1.402 | 10 | 0.507 | 123 | 0 | 5 | 0
66. | AB "Šiaulių energija" Kužių katilinė | Šiaulių r., Kužiai, Statybininkų g. 8a | 002 | 14.8 | 0.3 | Veikia pakaitomios | 0.514 | Dujos |  | 83336 | 0.701 | 0 | 0.254 | 165 | 0 | 4 | 0
67. | AB "Šiaulių energija" Pavenčių katilinė | Šiaulių r., Kuršėnai, Ventos g. 75d | 001 | 30 | 1 | Veikia nuolat | 1.86 | Dujos |  | 103219 | 0.868 | 93 | 0.314 | 116 | 0 | 26 | 0
68. | AB "Šiaulių energija" Rėkyvos katilinė | Šiaulių r., Rėkyva, Energetikų g. 5 | 001 | 25 | 0.4 | Veikia pakaitomios | 2 | Dujos |  | 381632 | 3.211 | 9 | 1.162 | 133 | 0 | 5 | 0
69. | AB "Šiaulių energija" Rėkyvos katilinė | Šiaulių r., Rėkyva, Energetikų g. 5 | 002 | 25 | 0.4 | Veikia pakaitomios | 2.04 | Dujos |  | 381632 | 3.211 | 0 | 1.162 | 73 | 0 | 4 | 0
70. | AB "Šiaulių energija" Stumbro katilinė | Šiauliai, Stumbro g. 5a | 001 | 22 | 0.6 | Veikia pakaitomios | 2.9 | Dujos |  | 481118 | 4.048 | 5 | 1.465 | 168 | 0 | 10 | 0
71. | AB "Šiaulių energija" Stumbro katilinė | Šiauliai, Stumbro g. 5a | 002 | 22 | 0.6 | Veikia pakaitomios | 2.05 | Dujos |  | 240559 | 2.024 | 95 | 0.732 | 136 | 0 | 4 | 0
72. | AB "Šiaulių energija" Šilėnų katilinė | Šiaulių r., Šilėnai, Šilėnų g. 1a | 001 | 14.8 | 0.4 | Veikia nuolat | 0.573 | Dujos |  | 92697 | 0.78 | 19 | 0.282 | 126 | 0 | 0 | 0
73. | AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinė | Šiauliai, Tilvyčio g. 88 | 003 | 20 | 0.6 | Veikia pakaitomios | 1.86 | Dujos |  | 397001 | 3.34 | 0 | 1.208 | 134 | 0 | 5 | 0
74. | AB "Šiaulių energija" Tilvyčio katilinė | Šiauliai, Tilvyčio g. 88 | 004 | 20 | 0.7 | Veikia pakaitomios | 5 | Dujos |  | 1191003 | 10.02 | 8 | 3.625 | 215 | 0 | 6 | 0
75. | AB "Šiaulių energija" Ventos katilinė | Šiaulių r., Kuršėnai, Ventos g. 15 | 001 | 21 | 0.6 | Veikia nuolat | 1.86 | Dujos |  | 114967 | 0.967 | 105 | 0.35 | 143 | 0 | 32 | 0
76. | AB "Šiaulių energija" Zoknių katilinė | Šiauliai, Radviliškio g. 88 | 001 | 20 | 0.7 | Veikia pakaitomios | 2.9 | Dujos |  | 584767 | 4.92 | 0 | 1.78 | 178 | 0 | 2 | 0
77. | AB "Šiaulių energija" Zoknių katilinė | Šiauliai, Radviliškio g. 88 | 002 | 20 | 0.5 | Veikia pakaitomios | 2.04 | Dujos |  | 389844 | 3.28 | 1 | 1.187 | 174 | 0 | 6 | 0
78. | AB "Šilutės baldai" katilinė | Šilutė, S. Dariaus ir S.Girėno g. 7 | 054 | 28 | 0.8 | 2551 val. | 1.1 | Biokuras | 494 |  | 4.9574 | 2434.6 | 0.4553 | 355.6 | 0.333 | 32.4 | 0.0578 | 3.1
79. | AB "Šilutės baldai" katilinė | Šilutė, S. Dariaus ir S.Girėno g. 7 | 067 | 25 | 0.5 | 4684 val | 4.3 | Biokuras | 1352 |  | 13.5676 | 2163.2 | 1.246 | 205.8 | 0.268 | 30.8 | 0.1501 | 3.4
80. | AB "Šilutės baldai" katilinė | Šilutė, S. Dariaus ir S.Girėno g. 7 | 054 | 28 | 0.8 | 6449 val | 2.775 | Biokuras | 1640 |  | 16.4577 | 263.9 | 1.5114 | 326.3 | 1.1724 | 28.4 | 0.1722 | 3.06
81. | AB "Ukmergės gelžbetonis" | Ukmergė, Antakalnio g. 60 |  | 60 | 2 | Veikia nuolat | 5.5 | Dujos |  | 625172 | 0.169 | 270 | 0.08 | 128
82. | AB "Utenos trikotažas" Katilinė | Utena, J. Basanavičiaus g. 122 |  | 24 | 0.6 | Veikia nuolat | 8.58 | Dujos |  | 1121614 | 0.109 | 2.67 | 7.051 | 172
83. | AB "Verpstas" | Šiauliai, Trakų g. 43 | 001 | 17 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.4 | Dujos |  | 136675 | 1.153 | 260 | 0.185 | 73
84. | AB "Vilkyškių pieninė" Katilinė | Pagėgių sav., Vilkyškiai | 001 | 24 | 0.3 | 1490 val. | 2.1 | Suskystintos dujos | 132 |  | 1.5481 | 18.3 | 0.6192 | 164.7 | 0.0083 | 2.9 | 0.003 | 1.1
85. | AB "Vilma Vandens šildymo katilas | Vilnius, Žirmūnų g. 68 |  | 11 | 0.45 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.559 | Dujos |  | 47712 | 0.4 | 3.1 | 0.152 | 134
86. | AB "Vilma" Garo katilas | Vilnius, Žirmūnų g. 68 |  | 14 | 0.3 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.22 | Dujos |  | 157473 | 1.319 | 9.3 | 0.501 | 73
87. | AB "Vilniaus balda" | Vilnius, Savanori7 pr. 178B | 088 | 37 | 0.55 | Veikia nuolat | 1.5 | Mediena | 2867.2 |  | 10.322 | 807.3 | 1.001 | 735.3 | 0.404 | 163.7 | 0.143 | 0
|  |  | 089 | 37 | 0.55 | Veikia nuolat | 1.5 |  |  |  | 11.289 | 1854.7 | 1.094 | 723.7 | 0.47 | 153.7 | 0.156 | 0
|  |  | 013 | 20 | 0.8 | Veikia nuolat | 2.8 |  |  |  | 7.162 | 2380 | 0.95 | 576.3 | 0.55 | 38 | 0.099 | 0
88. | AB "Vilniaus pergalė" Katilinė | Vilnius, V. A. Graičiūno g. 26 |  | 25 | 0.6 | Veikia nuolat | 6.6 | Dujos |  | 567000 | 4.781 | 0 | 1.434 | 138.42
89. | AB firma "Šilutės Rambynas" Katilinė | Šilutė, Klaipėdos g. 3 | 001 | 24 | 0.5 | 8760 val. | 3.9 | Suskystintos dujos | 888.045 |  | 10.415 | 15.6 | 4.1658 | 157.8 | 0.1347 | 2.8 | 0.0448 | 1.1
[8 empty] | Dyzelinas | 19.317 |  | 0.2592 | 1944-03-01 | 0.0802 | 185.6 | 0.0757 | 5.9 | 0.0039 | 8.1
90. | Biržų rajono Medeikių žemės ūkio bendrovė | Biržų r., Medeikiai, Vilniaus g. 34 |  | 7.5 | 0.35 | Veikia nuolat | 1.581 | Dyzelinas | 60.8 |  | 0.877 | 266 | 0.22 | 142 | 0.367 | 212 | 0.006 | 66.8
91. | Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius | Biržų r., Vabalninkas, S. Neries g. 8 |  | 32 | 0.7 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.98 | Mediena | 1135 |  | 11.39 | 1044 | 0.697 | 109 | 0.128 |  | 0.529 | 154.3
92. | Dariaus Beconio įmonė | Šiauliai, Metalistų g. 2B | 001 | 20 | 0.7 | Veikia nuolat | 1.2 | Mediena | 83 |  | 0.903 | 875 | 0.212 | 272 | 0.054 | 0 | 0.017 | 88
93. | Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla | Kaunas, S. Dariaus ir S. Girėnog. 100 |  | 32 | 0.63 | Veikia nuolat | 3.01 | Dujos |  | 188478 | 0.001 | 5.45 | 0.008 | 18.55
94. | Dūseikių socialinės globos namų katilinė | Telšių r., Dūseikių k., Stoties g. 14 |  | 20 | 0.65 | Veikia nuolat | 0.46 | Dizelinas | 130 |  | 1.825 | 44 | 0.673 | 193 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.33
95. | Kietaviškių pagrindinės mokyklos katilinė | Elektrėnų sav., Kareivonys, Saulės g.3 |  | 9 | 0.3 | Veikia nuolat | 0.7 | Dujos |  | 114541 | 0.017 | 15 | 0.154 | 135
96. | Koncerno ORKLA ASA įmonė UAB "Suslavičius-Felix" | Kaunas, Veiverių g. 134 C |  | 10.5 | 0.42 | Veikia gamybos metu | 1.639 | Dujos |  | 92550 | 0.771 |  | 0.298 | 119.5
97. | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | Kaunas, Eivenių g. 2 |  | 54 | 3.24 | Veikia nuolat | 11.16 | Dujos |  | 3254181 | 8.266 |  | 11.587
98. | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikų filialas Romainių ligoninė | Kaunas, Šilainių pl. 21 |  | 13 | 0.91 | Veikia nuolat | 1.14 | Dujos |  | 148626 | 1.241 |  | 0.397
99. | Linkuvos socialinės globos namai | Pakruojo r., Linkavičių k. |  |  |  |  | 5.48 | Skalūnų alyva | 99.22
100. | Papilės ŽŪB | Akmenės r., Daubiškiai |  |  |  |  | 4.4 | Dyzelinas | 102.77
101. | Prienų katilinė Nr. 1 | Prienai, Statybininkų g. 6 |  | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 11.04 | Dujos |  | 2004154 | 16.747 |  | 5.52
102. | Prienų katilinė Nr. 3 | Prienai, Laisvės a. 10 |  | 20 | 0.8 | Veikia nuolat | 9.3 | Dujos |  | 881643 | 7.367 |  | 2.428
103. | Prienų katilinė Nr. 5 | Prienai, Birštono g. 37 |  | 20 | 0.8 | Veikia nuolat | 3.72 | Dujos |  | 185785 | 1.552 |  | 0.512
104. | S. Mičiulio individuali įmonė "BREMENA" | Tauragė, Pramonės g. 5M |  | 30 | 1 | Veikia nuolat | 3 | Mediena | 40 |  | 10.514 | 3658.7 | 1.8238 | 144.7 |  |  | 2.87 | 208.7
[8 empty] | Pjuvenų briketai | 612
105. | SPAB "Jonavos šilumos tinklai" Ruklos katilinė | Jonavos r., Rukla, Ruklos g. 6 |  |  |  | Veikia nuolat | 5 | Dujos |  | 986534 | 8.208 | 92 | 23.3 | 88
106. | Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija | Švenčionių r., Švenčionėliai, Mokyklos g. 24 |  | 18 | 0.075 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.1 | Mediena | 416.4 |  | 4.179 | 3044.09 | 0.512 | 95.17 | 0.031 |  | 0.775 | 437.74
107. | UAB "AGARAS" Skerdykla | Biržų r., Balandiškių k., Agaro g. 5 |  | 13.5 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.5 | Skiedra | 4129 |  |  | 2041.34 |  | 364.02 |  |  |  | 517.92
108. | UAB "Agochema" | Radviliškio r., Šeduva, Geležinkelio stoties g. 9a |  | 16.8 | 1 | ruppjūčio-spalio mėn. | 3.45 | Dujos |  | 99903
109. | UAB "Agochema" | Radviliškio r., Šeduva, Geležinkelio stoties g. 9a |  | 1.2 | 0.4 | ruppjūčio-spalio mėn. | 4 | Dyzelinas | 51.535
110. | UAB "Agrovet" Akmenytės sandėlis | Kupiškio r., Akmenytės k. |  | 20 | 0.63 | 2 mėn/metus | 2.2 | Skalūnų alyva | 7 |  | 0.096 | 73 | 0.018 | 136 | 0.027 | 0 | 0.002 | 47.5
111. | UAB "Agrovet" Centrinis sandėlis | Kupiškis, Technikos g. 10A |  | 20 | 0.63 | 2 mėn/metus | 2.2 | Skalūnų alyva | 32 |  | 0.344 | 80 | 0.064 | 11 | 0.098 | 0 | 0.006 | 38.9
112. | UAB "Akmenės energija" AB "Panevėžio pienas" katilinė | Panevėžys, Tinklų g. 9 |  | 14.5 | 0.6 | Veikia nuolat | 7.82 | Dujos |  | 1546.6 | 13.011 |  | 4.184 | 160
113. | UAB "Akmenės energija" Klykolių katilinė | Akmenė, Klykolių g. 40 |  | 12.5 | 0.2 | Veikia nuolat | 0.36 | Dujos |  | 36.101 | 0.304 | 9 | 0.098 | 210
114. | UAB "Akmenės energija" Ligoninės katilinė | Akmenė, S. Daukanto g. 7 |  | 18 | 0.8 | Veikia nuolat | 2 | Dujos |  | 61938 | 0.521 |  | 0.168
115. | UAB "Akmenės energija" Papilės katilinė | Akmenės sav., Papilės mstl., Kranto g. 1B |  | 8.5 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.295 | Dujos |  | 85292 | 0.718 |  | 0.231 | 87
116. | UAB "Akmenės energija" Stadiono katilinė | Akmenės sav., N.Akmenė, Nepriklausomybės al. 1A |  | 20 | 0.4 | Veikia nuolat | 3.72 | Dujos |  | 602568 | 5.069 | 0 | 1.63 | 96
117. | UAB "Akmenės energija" Ventos katilinė | Akmenės sav., Venta, Ventos g. 26A |  | 20 | 0.6 | Veikia nuolat | 8 | Dujos |  | 1018414 | 8.568 | 5 | 2.755 | 76
118. | UAB "Alfa Agro" | Pakruojo r., Triškonių k. |  |  |  |  | 4.4 | Dyzelinas | 49984
119. | UAB "Alfa Agro" Blėkonių km. | Pakruojo r., Blėkonių km. |  | 20 | 0.6 | šiltuoju metų laiku | 1.7 | Dyzelinas | 85.142
120. | UAB "ALOBERA MEDIENA" Katilinė | Molėtų r., Giedraičiai, Pašilės vs, 3a |  | 18 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.4 | Biokuras | 403.25 |  | 4.047 | 3240 | 0.413 | 110 |  |  | 0.777 | 57
121. | UAB "AMT Baltija" | Šiaulių r., Kuršėnai, Pramonės g. 20D |  |  |  |  | 1.2 | Dujos |  | 87632
122. | UAB "Arbena" | Šalčininkų r., Karklinių k. |  | 10 | 0.5 | Veikia nuolat | 1 | Pjuvenos | 370 |  | 3.713 | 1686 | 0.416 | 203 |  |  | 0.688 | 97.07
123. | UAB "Arvi fertis" trąšų gamykla | Marijampolė, Gamyklų g. 5 |  | 23 | 0.6 | Veikia nuolat | 2.19 | Dujos |  | 404654 | 1.7021 | 0.7 | 0.8211 | 151.8 | 1.7021 |  | 0.8211 | 136.9
124. | UAB "Aukštaitijos vandenys" Panevėžio m. nuotekų valykla | Panevėžio r., Papušių k. |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.5 | Dujos |  | 198685 | 1.68 |  | 0.61
125. | UAB "AURIKA" Katilinė | Kaunas, Chemijos g. 29 F |  | 12.5 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.2 | Dujos |  | 235595 | 1.979 | 43.8 | 0.791 | 72.2
126. | UAB "Bageta" | Šiaulių r., Meškuičiai, Šiaulių g. 39 |  | 32 | 0.6 | Veikia nuolat | 1.42 | Mediena | 1390.325 |  | 13.952 | 2261.3 | 2.563 | 181 | 0.157 | 0 | 0.163 | 51.6
127. | UAB "Baisogalos bioenergija Baisogalos katilinė | Radviliškio r., Baisogala, Maironio g. 36A |  |  |  |  | 4 | Biokuras | 4728
128. | UAB "Baisogalos bioenergija" Pakiršinio katilinė | Radvili6kio r., Pakiršinys, Sodų g. 12 |  |  |  |  | 3 | Biokuras | 1712
129. | UAB "Baltic Champs" pievagrybių auginimo cecho katilinė | Širvintų r., Širvintų k., Zosinos g. 7 |  | 12 | 0.35 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.73 | Dujos |  | 180000 | 1.507 |  | 0.543 | 130.67
130. | UAB "Baltic Champs" pievagrybių auginimo cecho katilinė | Širvintų r., Širvintų k., Zosinos g. 7 |  | 18 | 0.6 | Veikia nuolat | 1.2 | Kietas kuras | 150 |  | 1.505 | 2280.6 | 0.261 | 213.44 |  |  | 0.289 | 174.21
131. | UAB "Baltik vairas" | Šiauliai, Pramonės g. 3 | 378 | 19.6 | 0.42 | Veikia nuolat | 1.4 | Dujos |  | 162298 | 1.816 | 0 | 0.292 | 135
132. | UAB "Baltik vairas" | Šiauliai, Pramonės g. 3 | 379 | 19.6 | 0.42 | Veikia nuolat | 1.75 | Dujos |  | 20833 | 0,.493 | 0 | 0.083 | 133
133. | UAB "Baltik vairas" | Šiauliai, Pramonės g. 3 | 438 | 19.6 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.4 | Dujos |  | 109791 | 1.096 | 0 | 0.176 | 140
134. | UAB "BALTWOOD" | Vilnius, Grigiškės, Vilniaus g. 10 |  | 25 | 0.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 3 | Dujos | 2388.782 |  | 26.1795 | 61 | 2.9385 | 297 |  |  | 83.5 | 82.45
135. | UAB "BANGA PLIUS" | Vilnius, Ateities g. 15 |  | 8 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.6 | Dujos |  | 630304 | 5.288 | 22 | 1.904 | 173
136. | UAB "Biogranulita" Kurą deginantis įrenginys | Ukmergės r., Laičių k. |  | 7.5 | 1 | Veikia nuolat | 2.5 | Biokuras | 1286 |  | 0.244 | 3516 | 0.03 | 251 | 0.002 |  | 0.045 | 349.42
137. | UAB "Biržų alus" | Biržai, Rotušės g. 22 |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.543 | Dujos |  | 165954 | 1.377 | 1 | 0.502 | 125.3
138. | UAB "DAILINTA" Katilinė | Elektrėnų sav., Zabakos k. |  | 15 | 0.67 | Veikia nuolat | 3 | Medienos pjuvenos | 2600 |  | 26.092 | 1943 | 2.929 | 29 |  |  | 0.516 | 43.53
139. | UAB "Devold AMT" | Šiaulių r., Kuršėnai, Pramonės g. 20D |  | 14.8 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.2 | Dujos |  | 80510 | 0.679 | 2 | 0.218 | 93
140. | UAB "Dirvonų lentpjūvė" katilinė | Pasvalio r., Rinkūnų k. |  | 14.8 | 0.315 | Veikia nuolat | 1.2 | Mediena | 263 |  | 2.639 | 1720 | 0.377 | 122 |  |  | 0.076 | 52
141. | UAB "DS Smith Packaging Lithuania" | Vilnius, Savanorių pr. 183 |  | 14.9 | 0.6 | Veikia technologinio proceso metu | 3.1 | Dujos |  | 977459 | 8.1813 |  | 3.6009 | 179
142. | UAB "DSV TRANSPORT" Katilinė | Vilnius, Stasylų g. 21 |  | 15 | 0.25 | Veikia nuolat | 1.02 | Dujos |  | 74891 | 0.629 |  | 0.251
143. | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" Katilinė | Elektrėnų sav., Vievis, Naujoji g. 3 |  | 35 | 0.8 | 120 dienų | 3.12 | Dujos |  | 19306 | 0.002 | 11 | 0.031 | 163
144. | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" Katilinė | Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 53c |  | 8.5 | 0.36 | Veikia nuolat | 0.465 | Dujos |  | 86120 | 0.002 | 2 | 0.103 | 120
145. | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" Katilinė | Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 53c |  | 8.5 | 0.36 | Veikia nuolat | 1.046 | Dujos |  | 40300 | 0.002 | 6 | 0.057 | 141
146. | UAB "Eliuda" | Telšiai, Sedos g. 34 |  |  |  |  | 2.5 | Biokuras | 980
147. | UAB "Elme metalas" | Vilnius, Granito g. 10 |  | 14.5 | 0.4 | Veikia nuolat | 3 | Dujos |  | 318904 | 1.253 | 331.4 | 0.288 | 28.7
148. | UAB "FLEMING BALDAI" | Šakių r., Kriūkai, Darbininkų g. 14 |  | 15 | 0.7 | Veikia šaltuoju metų laiku | 2.8 | Biokuras | 224.4 |  | 2.252 | 1042.9 | 0.437 | 497.1 |  |  | 0.062 | 366.9
149. | UAB "Fortum Heat Lietuva" katilinė | Kaunas, Pamario g. 1 |  | 11 | 0.3 | Esant poreikiui | 1.1 | Dujos |  | 227342 | 1.911 |  | 0.73 | 78.3
150. | UAB "Fortum Joniškio energija" Centrinė katilinė | Joniškis, Bažnyčios g. 4 |  | 25 | 0.8 | Veikia nuolat | 6.6 | Dujos |  | 98292 | 0.82 |  | 0.33 | 150
151. | UAB "Fortum Joniškio energija" Melioratorių katilinė | Joniškis, Melioratorių g. 15 |  | 25 | 0.7 | Veikia nuolat | 3.25 | Dujos |  | 469616 | 3.92 |  | 1.576
152. | UAB "Fortum Joniškio energija" Pakluonių katilinė | Joniškis, Pakluonių g. 57 |  | 25 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.4 | Dujos |  | 145801 | 1.217 |  | 0.489
153. | UAB "Fortum Joniškio energija" Žagarės katilinė | Joniškio r., Žagarė, Kęstučio g. 1 |  | 25 | 0.35 | Veikia šaltuoju metų laiku | 2.81 | Mediena | 595 |  | 6.214 | 1752 | 0.761 | 362 |  |  | 0.321 | 41
[8 empty] | Skystas kuras | 0.662
154. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 1 | Švenčionys, Vilniaus g. 16a |  | 33 | 1 | Veikia šaltuju metų laiku | 9.3 | Krosnių kuras | 30.659 |  | 0.077 | 6.83 | 0.119 | 62.33 | 0.003 | 2.16 | 0.0 | 83.25
155. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 4 | Švenčionys, Vilniaus g. 8a |  | 23 | 0.65 | Veikia nuolat | 4.5 | Mediena | 5994.84 |  | 32.324 | 65 | 7.915 | 127 |  |  | 1.227 | 64.67
156. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 5 | Švenčionių r., Pabradė, Gamyklos g. 21a |  | 30 | 0.3 | Veikia šiltuoju metų laiku | 0.9 | Dujos |  | 93477 | 0.785 | 1.3 | 0.282 | 100.3
157. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 5 | Švenčionių r., Pabradė, Gamyklos g. 21a |  | 20 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.3 | Dujos |  | 449662 | 3.774 | 0 | 1.359 | 112.5
158. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 6 | Švenčionių r., Švenčionėliai, Žilvičių g. 30 |  | 25 | 0.63 | Veikia šiltuoju metų laiku | 5.58 | Krosnių kuras | 3.259 |  | 0.046 |  | 0.013
159. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 6 | Švenčionių r., Švenčionėliai, Žilvičių g. 30 |  | 25 | 0.63 | Veikia nuolat | 4 | Mediena | 4029.778 |  | 21.724 | 50 | 5.32 | 184 |  |  | 0.75 | 52.58
160. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 7 | Švenčionių r., Pabradė, Vilniaus g. 106 |  | 34 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.72 | Dujos |  | 259.032 | 2.174 | 2.3 | 0.783 | 114.3
161. | UAB "Fortum Švenčionių energija" katilinė Nr. 7 | Švenčionių r., Pabradė, Vilniaus g. 106 |  | 10 | 0.25 | Veikia šiltuoju metų laiku | 0.6 | Dujos |  | 66.078 | 0.555 | 0.67 | 0.2 | 112.5
162. | UAB "Fortum Švenčionių energija" Strūnos socialinės globos namai | Švenčionių r., Strūnos k. |  | 27 | 0.6 | Veikia nuolat | 2.81 | Mediena | 426.403 |  | 3.796 | 84.33 | 0.467 | 174 |  |  | 0.111 | 79.33
[8 empty] | Krosnių kuras | 0.473
163. | UAB "Galinta ir partneriai" filialas "Galintos grūdai" | Varėna, Savanorių g. 2 |  | 37 | 0.5 | Veikia technologinio proceso metu | 4.5 | Biokuras | 1999.448 |  | 0.336 |  | 0.093 |  | 0.308 |  | 0.002
[8 empty] | Dizelinas | 26.176 |  | 20.065 | 126 | 2.662 | 420 |  |  | 0.558 | 52
164. | UAB "Garsų pasaulis" spaustuvė | Vilnius, Salomėjos Neries g. 69 |  | 8 | 0.3 | 4380 val. | 0.7 | Dujos |  | 75359 | 0.6325 |  | 0.152 | 152
165. | UAB "GECO Kaunas" | Kaunas, Taikos pr. 104a |  | 35 | 1.05 | Veikia nuolat | 16 | Biokuras | 52800 |  | 492.6 | 31 | 54.8 | 236.3 | 2.5 |  | 24.1 | 64.3
166. | UAB "Gemanika" | Šilutės r., Sakūtėlių k., Žolynų g. |  | 27 | 0.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.6 | Biokuras | 1080 |  | 21.676 | 1846.7 | 0.9953 | 212.8 | 0.2138 | 3.4 | 0.162 | 31.6
167. | UAB "Genčių nafta" | Kretingos r., Pryšmančių k. |  | 7.5 | 0.25 | Veikia nuolat | 2.1 | Naftą lydinčios dujos |  | 86000 | 1.056 |  | 0.38 | 126
168. | UAB "Grosso Moda Lithuania" | Ukmergė, Vilniaus g. 100C |  | 28 | 0.7 | Veikia šaltuoju metų laiku | 4 | Biokuras | 188.5 |  | 1.892 | 1796 | 0.232 | 358 | 0.015 |  | 0.053 | 124
169. | UAB "HOCHDORF Baltic Milk" | Biržų r., Medeikių k. |  | 22 | 0.7 |  | 7.8 | Dujos |  | 2311803 | 19.553 | 0 | 6.257 | 210.1
170. | UAB "INTERSURGICAL" | Švenčionių r., Pabradė, Arnionių g. 60 |  | 20 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.875 | Dujos |  | 141053 | 1.189 |  | 0.409
171. | UAB "INTERSURGICAL" | Švenčionių r., Pabradė, Arnionių g. 60 |  | 10 | 0.44 | šiltuoju metų laiku | 1.05 | Dujos |  | 10827 | 0.935 |  | 0.307
172. | UAB "IVILTRA" | Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 65 |  | 7.6 | 0.35 | Pagal poreikį | 1.395 | Dujos |  | 7000 | 0.059 | 199.3 | 0.022 | 32
173. | UAB "IVILTRA" | Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 65 |  | 7 | 0.5 | Pagal poreikį | 2.3 | Dujos |  | 662479 | 5.548 | 18.8 | 2.108 | 150.4
174. | UAB "Izobara" | Klaipėda, Šilutės pl. 95 |  | 24 | 0.7 | Veikia nuolat | 4.775 | Biokuras | 2683 |  | 24.216 | 2811 | 2.965 | 686 | 0.206 |  | 1.048 | 184.85
175. | UAB "Izobara" Barboriškio kieto kuro katilinė | Ukmergės r., Barboriškio k. |  | 14.55 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.75 | Biokuras | 638 |  | 5.377 | 798 | 0.604 | 241 | 0.088 |  | 0.107 | 34.65
176. | UAB "IZOBARA" Biokuru kūrenama katilinė | Kaišiadorių r., Pravieniškės II, |  | 14.9 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.2 | Biokuras | 252 |  | 2.682 | 1220 | 0.328 | 439 | 0.035 | 0 | 0.094 | 100.82
177. | UAB "Izobara" Biokuru kurenama katilinė Skiemuose | Rokiškio r., Skiemai |  | 45 | 1.2 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.2 | Biokuras | 678 |  | 7.216 | 3977 | 0.663 | 269 | 0.058 |  | 1.383 | 101.66
178. | UAB "IZOBARA" Kietu kuru kūrenama katilinė | Kaunas, Piliakalnio g. 3 |  | 14.9 | 0.6 | Veikia nuolat | 2 | Biokuras | 947 |  | 8.547 | 881 | 0.785 | 579 | 0.132 | 0 | 0.305 | 132.42
179. | UAB "Izobara" Lančiūnavos biokuru kurenama katilinė | Kėdainių r., Lančiūnava |  | 20.45 | 1.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 2 | Biokuras | 710 |  | 7.566 | 2591 | 0.694 | 138 | 0.047 |  | 0.29 | 28.8
180. | UAB "Joniškio butų ūkis" Jurdaičių katilinė | Joniškio r., Jurdaičių k., Dvaro g. 25 | 001 | 30 | 2 | Veikia nuolat | 5.02 | Skalūnų alyva | 260.295 |  | 3.451 | 5 | 0.427 | 374 | 3.979 | 943 | 0.094 | 35
181. | UAB "Joniškio butų ūkis" Žemaičių katilinė | Joniškis, Žemaičių g. 59a | 001 | 20 | 0.25 | Veikia nuolat | 1.97 | Dujos |  | 84056 | 0.979 | 0 | 0.394 | 93
182. | UAB "Jūrės medis" | Kazlų Rūdos sav., Jūrė, Medelyno g. 4 |  | 14 | 0.8 | Veikia nuolat | 3.9 | Mediena | 1944.315 |  | 19.512 | 520.49 | 1.792 | 228.19 |  |  | 1.991 | 256.5
183. | UAB "KALVIS" | Šiauliai, Pramonės g. 15 |  | 11 | 0.5 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.04 | Biokuras | 300 |  | 5.597 | 523 | 1.084 | 162 | 0.143 |  | 0.232 | 112.7
184. | UAB "Kėdainių konservų fabrikas" | Kėdainių r., Šingalių k. |  | 22 | 0.55 | Veikia nuolat | 2.8 | Dujos |  | 832 | 6.95 |  | 2.79
185. | UAB "Kelio ženklai" | Vilkaviškio r., Pilviškiai, Geležinkelio g. 28 |  | 14.5 | 0.538 | Veikia nuolat | 1.12 | Mediena | 425 |  | 4.265 | 2630.15 | 0.392 | 138 |  |  | 0.166 | 77.01
186. | UAB "KROVINIŲ TERMINALAS" | Klaipėda, Burių g.17 |  | 35 | 0.56 | Veikia pagal poreikį | 1.471 | Dujos |  | 149 | 0.0012 | 0.0005
187. | UAB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 14.9 | 0.8 | Veikia nuolat | 3.5 | Biokuras | 2412.943 |  | 25.241 | 2458.5 | 2.4709 | 225.1 |  |  | 1.0858 | 41.2
188. | UAB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 20 | 1 | Veikia nuolat | 6 | Biokuras | 3884.16 |  | 63.6628 | 860.9 | 10.4128 | 558.7 | 3.6407 | 8.5 | 0.1165
[8 empty] | Dujos |  | 11410 |  | 73.6 |  | 178.7 |  |  |  | 2.6
189. | UAB "Klaipėdos mediena" | Klaipėda, Liepų g. 68 |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 2 | Biokuras | 1747.304 |  | 18.278 | 2307.5 | 1.7892 | 211.3 |  |  | 5.2419 | 45.1
190. | UAB "Lamberta" Macikų socialinės globos namų katilinė | Šilutės r., Macikų k. |  | 24 | 0.6 | 6300 val. | 1.4 | Skystas kuras | 162.912 |  | 2.171 | 75.4 | 0.601 | 157.2 | 2.999 | 13.9 | 0.03 | 11.2
191. | UAB "Lietuvos kepėjas" | Kaunas, Taikos pr. 104C |  | 19.7 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.06 | Dujos |  | 28370 | 0.24 |  | 0.086 | 130.8
192. | UAB "LININGAS" | Kaunas, Pramonės pr. 4 |  | 24 | 0.8 | Veikia nuolat | 5.568 | Suskystintos dujos |  | 1077000 | 8.743 | 17.8 | 2.812 | 134.7
193. | UAB "LITESKO" filialas "Biržų šiluma" Kaštonų katilinė | Biržai, Vėjo g. 25 |  | 39 | 2.1 | Veikia šaltuju metų laiku | 17.6 | Biokuras | 6944.78 |  | 58.535 | 52.32 | 4.224 | 245.11 |  |  | 5.017 | 28.12
194. | UAB "LITESKO" filialas "Druskininkų šiluma" Viečiūnų katilinė | Druskininkų sav., Vieciūnųai, Verpėjų g. 22 |  | 20 | 0.44 | Veikia nuolat | 3.725 | Skalūnų alyva | 520.687 |  | 6.5301 | 3.03 | 1.9185 | 405.01 | 9.4235 | 1260.89 | 0.0521 | 31.11
195. | UAB "LITESKO" filialas "Kelmės šiluma" Nepriklausomybės katilinė | Kelmė, Nepriklausomybės g. 2b |  | 24 | 0.63 | Veikia nuolat | 1.135 | Skalūnų alyva | 142.157 |  | 1.87 | 2.323 | 0.561 | 355.353 | 2.508 | 986.107 | 0.014 | 6.219
196. | UAB "LITESKO" filialas "Kelmės šiluma" Tytuvėnų katilinė | Kelmės r., Tytuvėnai, Maironio g. 4 |  |  |  |  | 1.6 | Biokuras | 965
[8 empty] | Durpės | 93
197. | UAB "LITESKO" filialas "Telšių šiluma" Dariaus ir Girėno katilinė | Telšiai, Dariaus ir Girėno g. 9a |  | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 5.4 | Dujos |  | 812.83 | 6.792 | 2.088 | 2.723 | 116.61 |  | 4.894
198. | UAB "Litesko" filialas "Telšių šiluma" Rainių katilinė | Telšiai, Liepų g. 3a |  | 20 | 0.7 | Veikia nuolat | 1.88 | Dujos |  | 207147 | 1.731 | 99.851 | 0.659 | 73.735
199. | UAB "LITESKO" filialas "Telšių šiluma" Šviesos katilinė | Telšiai, Šviesos g. 23a |  | 20 | 0.5 | Veikia nuolat | 0.741 | Dujos |  | 60.389 | 0.505 | 2.935 | 0.182 | 99.459 |  | 4.596
200. | UAB "LITESKO" filialas "Vilkaviškio šiluma" Virbalio katilinė | Vilkaviškio r., Virbalis, Paviržupės g. 4a |  | 14 | 0.4 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.8 | Skalūnų alyva | 130.203 |  | 1.634 | 69.598 | 0.505 | 315.012 | 2.322 | 1515.138 | 0.013 | 23.552
201. | UAB "Litesko" filialas Marijampolės šiluma" Patašinės katilinė | Marijampolės sav., Patašinės k., Nausupės g. 17 |  | 14.5 | 0.4 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.94 | Skalūnų alyva | 96.67 |  | 0.367 | 352.54 | 0.338 | 71.18 | 1.63 | 1208.42 | 0.01 | 61.09
202. | UAB "Litsosa" | Šiauliai, Purienų g. 51 |  | 16 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.1 | Mediena | 230 |  | 2.308 | 3269 | 0.589 | 344 | 0.138 |  | 0.207 | 118
203. | UAB "LT Paletten" | Kelmės r., Pavydų k., | 001 | 24 | 0.8 | Veikia nuolat | 1.2 | Mediena | 450 |  | 4.381 | 944 | 0.793 | 357 |  |  | 0.059 | 224
204. | UAB "Macro Investment" Vandens šildymo katilas 1,9MW | Trakų rajonas, Guopstų k. |  | 28 | 0.45 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.9 | Dujos |  | 118056 | 0.989 | 168 | 0.376 | 66
205. | UAB "Macro Investment" Vandens šildymo katilas 2,5MW | Trakų rajonas, Guopstų k. |  | 28 | 0.4 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.5 | Dujos |  | 10368 | 0.087 | 386 | 0.033 | 261
206. | UAB "MALTOSA" | Švenčionių raj., Švenčionėliai, Slėnio g. 9A |  | 22 | 0.5 | 156 val. | 1.888 | Dujos |  | 22680 | 0.191 | 214 | 0.166 | 144
207. | UAB "MALTOSA" | Švenčionių raj., Švenčionėliai, Slėnio g. 9A |  | 29 | 0.4 | 2306 val. | 2.7 | Dujos |  | 690.632 | 5.806 | 34 | 1.956 | 64
208. | UAB "Markučiai" | Kaunas, Bituko g. 5 |  | 4 | 0.15 | Veikia šaltuju metų laiku | 1 | Dujos |  | 22802 | 0.19 |  | 0.071 | 122.9
209. | UAB "Mars Lietuva" Katilinė | Klaipėdos r., Gargždai, Statybininkų g. 2 | 001-1 | 25 | 0.5 | 8760 val | 13 | Dujos |  | 1778.81 | 23.73 | 3.6 | 9.492 | 114.2 |  | 0.26
[8 empty] | Skystas kuras | 6.66 |  | 0.3452 |  | 0.1068 |  | 0.147 |  | 0.0063
210. | UAB "MAXIMA LT" Katilinė | Vilnius, Savanorių pr. 247 |  | 25 | 0.4 | Veikia nuolat | 3 | Dujos |  | 423574 | 5.288 | 2 | 1.904 | 145
211. | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Reivyčių katilinė | Mažeikiai, Laisvės g. 216B |  |  |  |  | 4.69 | Biokuras | 3828.12
212. | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Viekšnių katilinė | Mažeikių r., Viekšnių mstl., Tirkšlių g. 3 |  |  |  |  | 6 | Biokuras | 2448.843
213. | UAB "Medinis pasaulis" Katilinė | Molėtų r., Toliejų k. |  | 11 | 0.35 | Veikia nuolat | 1.65 | Pjuvenos | 55 |  | 0.551 | 889 | 0.067 | 68 |  |  | 0.011 | 38.77
214. | UAB "Mida LT" | Klaipėdos r., Gargždai, Gamyklos g. 19 | 159 | 12 | 0.4 | 7959 val. | 0.5 | Dujos |  | 65600 | 0.557 | 16.6 | 0.202 | 155.4
215. | UAB "Mida LT" | Klaipėdos r., Gargždai, Gamyklos g. 19 | 170 | 18 | 0.4 | 7952 val. | 2.829 | Dujos |  | 76250 | 0.648 | 14.6 | 0.26 | 150.7
216. | UAB "Mida LT" | Klaipėdos r., Gargždai, Gamyklos g. 19 | 171 | 18 | 0.4 | 7952 val. | 2.829 | Dujos |  | 76250 | 0.648 | 15.1 | 0.26 | 148.9
217. | UAB "Mida LT" | Klaipėdos r., Gargždai, Gamyklos g. 19 |  | 12 | 0.4 | 7962 val. | 0.5 | Dujos |  | 65600 | 0.557 | 15.8 | 0.202 | 152.2 |  |  |  | 0.3
218. | UAB "Mida LT" Katilinė | Klaipėdos r., Gargždai, Gamyklos g. 19 | 093-1 | 20 | 0.9 | 8046 val. | 1.043 | Dujos |  | 115180 | 0.9785 | 68.1 | 0.354 | 173.8 | 0.3463 | 8.4 | 0.1154 | 2.6
219. | UAB "Mida LT" Katilinė | Klaipėdos r., Gargždai, Gamyklos g. 19 | 093-2 | 20 | 0.9 | 8046 val. | 2 | Dujos |  | 115180 | 0.9785 | 19.1 | 0.3933 | 163.1 | 0.0223 | 2.9 | 0.0092 | 0.6
220. | UAB "Multimeda" | Radviliškis, M. Mažvydo g. 12E | 044 | 16 | 0.63 | Veikia nuolat | 2.95 | Mediena | 700 |  | 7.025 | 2520 | 0.86 | 384 | 0 | 0 | 0.119 | 99
221. | UAB "Multimeda" | Radviliškis, M. Mažvydo g. 12E | 049 | 11.4 | 0.43 | Veikia nuolat | 1.45 | Mediena | 300 |  | 3.011 | 3061 | 0.369 | 467 | 0 | 0 | 0.06 | 105
222. | UAB "Multimeda" | Radviliškis, M. Mažvydo g. 12E |  |  |  |  | 1.45 | Biokuras | 300
223. | UAB "Neaustinių medžiagų fabrikas" | Šiauliai, Basanavičiaus g. 103c | 001 | 20 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.5 | Dujos |  | 201579 | 1.7 | 51 | 0.683 | 263
224. | UAB "NEO GROUP" | Klaipėdos r., Rimkų k., Industrijos g. 2 |  | 45 | 0.6 | 5840 val. | 7.8 | Dujos |  | 3442188.9 | 8.6918 |  | 10.7155 | 87.4
225. | UAB "NEO GROUP" | Klaipėdos r., Rimkų k., Industrijos g. 2 |  | 30.8 | 0.5 | Veikia nuolat | 3.64 | Dujos |  | 120910 | 0.3067 |  | 0.3165 | 82.35
226. | UAB "Neringos energija" | Neringa, Nida, Taikos g. 4a | 001 | 30 | 1 | 8760 val. | 1.5 | Biokuras | 1192.4 |  | 11.966 | 1675.1 | 1.0989 | 187.9 |  | 3.5 | 0.1145 | 23.1
227. | UAB "Norfos mažmena" PLC Tilžė | Šiauliai, Tilžės g. 225 | 001 | 14.8 | 0.3 | Veikia nuolat | 2.13 | Dujos |  | 46312 | 0.391 | 0 | 0.392 | 113
228. | UAB "Norfos mažmena" PLC Tilžė | Šiauliai, Tilžės g. 225 | 002 | 14.8 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.7 | Dujos |  | 45721 | 0.386 | 0 | 0.356 | 85
229. | UAB "OKSETA" Katilinė | Vilniaus r., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4 |  | 22.75 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.5 | Dujos |  | 92032 | 0.772 | 4 | 0.185 | 57
230. | UAB "Orion Global PET" Katilinė | Klaipėda, Metalo g. 16 | 007 | 39.92 | 0.45 | 8760 val. | 2.51 | Dujos |  | 268910 | 0.1262 | 10.1 | 0.3806 | 115.7 |  |  | 0.8073 | 0.9
231. | UAB "Orion Global PET" Katilinė | Klaipėda, Metalo g. 16 | 020 | 39.92 | 0.7 | 8760 val. | 9 | Dujos |  | 6452870 | 3.0292 | 20.1 | 9.1334 | 134.1 | 0.6763 |  | 0.3782 | 1.2
232. | UAB "Orion Global PET" Katilinė | Klaipėda, Metalo g. 16 | 020 | 39.92 | 0.7 | 8760 val. | 9 | Skystas kuras | 2.49 |  | 0.0334 | 53.9 | 0.0103 | 164.1 | 0.0098 | 16.6 | 0.0005 | 4.2
233. | UAB "Orion Global PET" Katilinė | Klaipėda, Metalo g. 16 | 021 | 39.92 | 0.7 | 1760 val. | 9 | Dujos |  | 1500000 | 0.7042 | 17.2 | 2.1231 | 145.2 | 0.2561 |  | 0.1464
234. | UAB "Orion Global PET" Katilinė | Klaipėda, Metalo g. 16 | 022 | 39.92 | 0.7 | 8760 val. | 9 | Dujos |  | 3166370 | 1.4864 | 23.1 | 4.4817 | 138.9 | 0.6145 |  | 0.3412 | 0.8
235. | UAB "Orion Global PET" Katilinė | Klaipėda, Metalo g. 16 | 022 | 39.92 | 0.7 | 8760 val. | 9 | Skystas kuras | 3.72 |  | 0.0499 | 54.1 | 0.0154 | 160.3 | 0.0146 | 13.7 | 0.0007 | 4.4
236. | UAB "P. Varkojis ir kompanija" | Kretingos r., Kumai2i7 k., Mokyklos g. 4 | 001 | 24 | 0.5 | 8760 val. | 2.324 | Biokuras | 156 |  | 3.131 | 1073.4 | 0.1597 | 186.2 |  |  | 0.0131 | 17.6
237. | UAB "Paina ir Ko" | Ukmergės r., Varinės k. |  | 24 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.73 | Mediena | 267.709 |  | 2.6865 | 2839.51 | 0.2741 | 330.16 | 0.0394 | 0 | 0.438 | 47.3
238. | UAB "PAKMARKAS" Katilinė | Vilniaus r., Daržininkų k. |  | 12 | 0.5 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.05 | Dujos |  | 49041 | 0.411 | 1 | 0.099 | 87
239. | UAB "Pakruojo šiluma" Dvaro katilinė | Pakruojo r., Pakruojo k. |  | 17.5 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.72 | Dujos |  | 108.3 | 0.908 | 32 | 0.363 | 10
240. | UAB "Pakruojo šiluma" Ligoninės katilinė | Pakruojis, L. Giros g. 3 |  |  |  |  | 6.87 | Dujos |  | 425748
241. | UAB "Pakruojo šiluma" Pakruojo rajoninė katilinė | Pakruojis, Saulėtekio g. 34 |  | 44.6 | 2.1 | sausis-rugsėjis | 2 | Biokuras | 1974.3 |  | 24.514 | 190 | 3.002 | 340 |  |  | 0.826 | 85
242. | UAB "Pakruojo šiluma" Pakruojo rajoninė katilinė | Pakruojis, Saulėtekio g. 34 |  | 18 | 0.8 | sausis-balandis | 5.2 | Dujos |  | 495.4 | 4.151 | 178 | 1.66 | 116
243. | UAB "Pakruojo šiluma" Pakruojo rajoninė katilinė | Pakruojis, Saulėtekio g. 34 |  | 20 | 0.8 | spalis-gruodis | 4 | Biokuraas | 2109.7 |  | 22.33 | 155 | 2.734 | 247 |  | 1 | 0.883 | 3.709
244. | UAB "PALINK" padalinys "Vilniaus logistikos centras" | Vilnius, Lentvario g. 33 |  | 12 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.15 | Dujos |  | 103438 | 0.014 | 1 | 0.111 | 112
245. | UAB "PALINK" Panevėžio logistikos centras Katilinė | Panevėžio r., Vaišvilčių II k. |  | 13 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.35 | Dujos |  | 492873 | 4.14 |  | 1.656 | 105
246. | UAB "Plamega" katilinė | Šiauliai, Televizorių g. 6 |  | 14.5 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.5 | Dujos |  | 84042 | 0.744 |  | 0.269 | 159
247. | UAB "Plungės šilumos tinklai"katilinė Nr. 2 | [5 empty] | 3.84 | Dujos |  | 2840
248. | UAB "Pramonės energija" | Ukmergė, Kaunio g. 120 |  | 60 | 1.5 | 80 dienų | 4.83 | Biokuras | 825 |  | 8.2952 | 173.86 | 1.2697 | 267.77 |  |  | 0.1683 | 25.22
249. | UAB "Prienų energija" AB "Stumbro" Katilinė | Kaunas, K. Būgos g. 7 |  | 28 | 1 | Veikia nuolat | 6.6 | Dujos |  | 564710 | 4.728 |  | 0.228
250. | UAB "Prienų energija" Trakų padalinys Karaimų g. katilinė | Trakai, Karaimų g. 24 |  | 11 | 0.25 | Veikia nuolat | 1.8 | Dujos |  | 3.789 | 0.063 | 2 | 0.028 | 114
251. | UAB "Prienų energija" Trakų padalinys Karaimų g. katilinė | Trakai, Karaimų g. 26A |  | 16.1 | 0.15 | Veikia nuolat | 1.8 | Dujos |  | 7.555 | 0.126 | 10 | 0.056 | 98
252. | UAB "Prienų energija" Trakų padalinys Lentvario miesto pietinės dalies katilinė | Trakų s., Lentvaris, Kęstučio g. 1 |  | 20 | 0.75 | Veikia šaltuju metų laiku | 6.695 | Dujos |  | 388460 | 3.253 |  | 1.041
253. | UAB "Prienų energija" Trakų padalinys Senkelio g. katilinė | Trakai, Senkelio g. 5 |  | 14 | 0.315 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.86 | Dujos |  | 12981 | 0.217 | 5 | 0.096 | 144
254. | UAB "Prienų energija" Trakų padalinys Trakų miesto centrinė katilinė | Trakai, Maironio g. 7-1 |  | 30 | 1.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 10.6 | Dujos |  | 1676064 | 13.995 | 1 | 5.481 | 97
255. | UAB "Radvili6kio 6iluma" | [5 empty] | 3.95 | Skystas kuras | 204.226
256. | UAB "Radviliškio šiluma" "Lelijos " katilinė | Radviliškio r., Šeduva, Progimnazijos g. 25 |  | 45 | 0.6 | Veikia šaltuoju metų laiku | 2.24 | Dujos |  | 95636 | 0.807 | 6 | 0.297 | 93
257. | UAB "Radviliškio šiluma" Linkaičių katilinė | Radviliškio r., Linkaičių gyv., Linkaičių g. 141 |  | 23 | 0.6 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.26 | Biokuras | 152.53 |  | 1.713 | 1404.6 | 0.21 | 184.5 | 0.0713 | 19.5 | 0.579 | 98.6
258. | UAB "Radviliškio šiluma" Šeduvos centrinė katilinė | Radviliškio r., Šeduva, Kėdainių g. 103 |  | 20 | 1 | Veikia šaltuoju metų laiku | 4.02 | Dujos |  | 68761 | 0.58 | 17 | 0.214 | 92
259. | UAB "Raseinių šilumos tinklai" Blinstrubiškių katilinė | Raseinių r., Blinstrubiškės, Dvaro g. 6 |  | 25 | 0.6 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.2 | Durpės | 556.3 |  |  | 814.2 |  | 222.4 |  | 41.8 |  | 348.4
[7 empty] | 2.2 | Dyzelinas | 5.133
[7 empty] | 2.2 | Medienos granulės | 39.3
260. | UAB "Raseinių šilumos tinklai"Ariogalos rajoninė katilinė | Raseinių r., Ariogala, Rytų g. 11 |  | 60 | 2.1 | Veikia nuolat | 8.8 | Mazutas | 69.637 |  | 0.899 |  | 0.278 |  | 1.365 |  | 0.063
|  |  |  | 30 | 2.1 |  |  | Biokuras | 4100.47 |  | 44.304 | 1379.2 | 6.329 | 486.6 |  |  | 1.338 | 190.2
261. | UAB "Raseinių šilumos tinklai" Viduklės katilinė | Raseinių r., Viduklė, Gamyklos g. 2 |  | 28 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.6 | Biokuras | 1339.24
262. | UAB "RAZ SPV10" katilinė | Kaunas, Pramonės pr. 6 |  | 19.5 | 0.5 | 8760 val | 1.89 | Dujos |  | 10693.3 | 0.09 |  | 0.031
263. | UAB "Riešės plantacija" | Vilniaus r., Paežerių k. |  | 15 | 0.6 | Veikia nuolat | 1.3 | Dujos |  | 161288 | 1.36 | 1 | 0.381 | 119
264. | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Rietavo sav., Vatušių k., Kvėdarnos g. 4, |  |  |  |  | 8 | Biokuras | 5572
[7 empty] | 5.2 | Biokuras | 6222.53
265. | UAB "Rivona" Alytaus pieninės padalinys | Alytus, Putinų 33 |  | 30 | 0.58 | Veikia nuolat | 5.2 | Dujos |  | 875 | 7.3 | 1.7 | 3.2 | 115.67
266. | UAB "Robusta" | Pakruojis, Pramonės g. 11 | 005 | 26 | 0.8 | Veikia pagal poreikį | 2.001 | Dujos |  | 116861 | 0.985 | 0 | 0.158 | 58
267. | UAB "Rovada" katilinė | Ukmergės r., Deltuva |  | 24 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.38 | Mediena | 1123 |  | 9.465 | 3782.33 | 1.159 | 133.33 |  |  | 2.089 | 86.66
268. | UAB "Sakuona" Katilinė | Kretingos r., Grauminės k. | 041 | 16 | 0.8 | 1464 val. | 4 | Biokuras | 41.4 |  | 0.7165 | 1128.3 | 0.117 | 224.6 | 0.0082 | 3.5 | 0.004 | 26.4
269. | UAB "Sakuona" Katilinė | Kretingos r., Grauminės k. | 040 | 16 | 0.8 | 1464 val. | 4 | Biokuras | 448.1 |  | 7.7547 | 1065.6 | 1.2661 | 203.3 | 0.0887 | 3.2 | 0.0161 | 29.4
270. | UAB "Sanveda" | Kaunas, Radvilų dvaro 4 |  | 10.5 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.17 | Dujos |  | 120000 | 1.0077 |  | 0.355
271. | UAB "SCANDYE" | Telšiai, Pramonės g. 17G |  |  |  |  | 9.656 | Dujos |  | 10895789
272. | UAB "SCT LUBRICANTS" | Klaipėda, Šilutės pl. 119 | 800 | 20 | 0.3 | 8760 val. | 2.6 | Dujos |  | 299537 | 2.5386 | 11.4 | 0.9139 | 154.2 |  |  |  | 0.2
[8 empty] | Skystas kuras | 0.4822 |  | 0.0067 | 42.6 | 0.0019 | 156.1 | 0.0028 | 8.5 | 0.0001 | 9.8
273. | UAB "Senukų prekybos centras" Katilinė | Vilnius, Ukmergės g. 244 |  | 13 | 0.25 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.035 | Dujos |  | 104.14 | 0.872 | 15 | 0.279 | 68
274. | UAB "Senukų prekybos centras" Katilinė 001 | Kaunas, Draugystės g. 8c |  | 12.8 | 0.4 | 8760 val | 1.047 | Dujos |  | 122712 | 1.035 |  | 0.354
275. | UAB "Senukų prekybos centras" Katilinė 002 | Kaunas, Draugystės g. 8c |  | 14 | 0.7 | 8760 val | 1.395 | Dujos |  | 75665 | 0.638 |  | 0.218
276. | UAB "Senukų prekybos centras" Katilinė 003 | Kaunas, Elektrėnų g. 1c |  | 20 | 0.4 | 8760 val | 0.7 | Dujos |  | 47659 | 0.402 |  | 0.137
277. | UAB "Senukų prekybos centras" Katilinė 004 | Kaunas, Jonavos g. 62 |  | 12.2 | 0.6 | 8760 val | 0.9 | Dujos |  | 101172 | 0.853 |  | 0.292
278. | UAB "Šakių šilumos tinklai" Gimnazijos g-vės katilinė | Šakiai, Gimnazijos g. 22/2 |  | 45 | 1 | IV ketvirtis | 17.4 | Smulkinta mediena | 2476.644 |  | 16.03 |  | 2.15 |  |  |  | 1.48
[8 empty] | Dujos |  | 8466
279. | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" Centrinė katilinė | Šalčininkai, Pramonės g. 2a |  | 25 | 0.9 | Veikia nuolat | 16.5 | Dujos |  | 2645025 | 22.298 | 0.65 | 121.1 |  | 7.9
280. | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" Jašiūnų katilinė | Šalčininkų r., Jašiūnų mstl., M. Balinskio g. 62 |  | 31 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 5.58 | Dujos |  | 158553 | 1.337 | 20 | 0.535 | 86.2 |  | 4.3
281. | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" Termolitos katilinė | Šalčininkų r., Popierinės g. |  | 65 | 1.2 | Veikia šaltuju metų laiku | 3.02 | Dujos |  | 152563 | 1.286 | 47.8 | 0.515 | 120.5
282. | UAB "Šiaulių vandenys" nuotekų valymo dumblo apdorojimo įrenginiai | Šiaulių r., Jurgeliškių k. | 001 | 9.65 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 2.51 | Dujos |  | 52773 | 0.384 |  | 0.512 | 63 | 0.014
[8 empty] | Biodujos |  | 155699
|  |  | 002 | 9.65 | 0.4 |  |  | Dujos |  | 95610 | 0.424 |  | 0.565 | 59 | 0.011
[8 empty] | Biodujos |  | 113798
283. | UAB "Šilputa" katilinė | Vilniaus r. Skaidiškių k., Sodų g. 14 |  | 15 | 0.3 | Veikia nuolat | 1.45 | Dujos |  | 336800 | 2.822 | 31.3 | 1.015 | 126
284. | UAB "Taubaldis" Katilinė | Tauragės r., Taurų k. | 003 | 12 | 0.3 | 2700 val | 0.08 | Biokuras | 30 |  | 0.6021 | 1531.3 | 0.0246 | 186.1 |  |  | 0.09 | 28.1
285. | UAB "Tauragės šilumos tinklai" Aerodromo katilinė | Tauragė, Aerodromo g. 7A |  | 45 | 0.5 | 4300 val. | 2 | Biokuras | 1355 |  | 11.9511 | 1204.3 | 1.2195 | 214.7 |  |  | 1.5203 | 26.1
286. | UAB "Tauragės šilumos tinklai" Aerodromo katilinė | Tauragė, Aerodromo g. 7A |  | 45 | 0.5 | 4300 val. | 8.6 | Skalūnų alyva | 8.93 |  | 0.1129 | 320.8 | 0.0347 | 211.8 | 0.14 | 20.4 | 0.0223 | 20.4
287. | UAB "Tauragės šilumos tinklai" Beržės katilinė | Tauragė, Paberžių g. 16 | 001 | 60 | 1 | 1500 val. | 13.4 | Skystas kuras | 155.11 |  |  | 321.8 |  | 214.9 |  | 17.9 | 0.1551 | 32.5
288. | UAB "Tauragės šilumos tinklai" Beržės katilinė | Tauragė, Paberžių g. 16 | 002 | 60 | 1 | 8760 val. | 12 | Biokuras | 24868.36 |  | 203.2541 | 843.1 | 29.0363 | 223.9 |  |  | 9.3008 | 13.2
289. | UAB "Tauragės šilumos tinklai" Dvaro katilinė | Tauragės r., Taurai Nr. 8 | 001 | 12 | 0.3 | 4380 val. | 0.58 | Biokuras | 505.35 |  | 10.1426 | 1962.3 | 0.5175 | 193.6 |  |  | 0.0394 | 23.5
290. | UAB "Tauragės šilumos tinklai" Eičių katilinė | Tauragės r., Eičiai | 001 | 32 | 1 | 4380 val. | 8.6 | Durpės | 787.78 |  | 13.8347 | 1879.9 | 0.7059 | 189.37 |  |  | 0.6145 | 851.6
291. | UAB "Tauragės šilumos tinklai"Taralių katilinė | Tauragė, Liepų takas 11 | 001 | 30 | 0.6 | 8760 val. | 1.2 | Biokuras | 1870.6 |  | 16.499 | 1563.1 | 1.6836 | 199.5 |  |  | 2.0989 | 29.1
292. | UAB "Telsoda" | Telšių r., Lauko Soda |  |  |  |  | 1.6 | Malkos | Duomenų nepateikė
293. | UAB "Tomega" Katilinė | Pakruojo r., Karašilio k. |  | 19 | 0.8 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.6 | Mazutas | 11.7 |  | 0.117 | 241 | 0.033 | 397 | 0.227 | 0 | 0.068 | 111.84
294. | UAB "Trakų šilumos tinklai" Aukštadvario katilinė | Trakų r., Aukštadvaris, Technikumo g. 12 |  | 30 | 0.8 | Veikia nuolat | 2.6 | Medienos skiedra ir medienos granulės | 1797.1 |  | 18.127 | 768 | 1.869 | 10 | 0.058 |  | 0.615 | 179
[8 empty] | Dyzelinas | 7.2
295. | UAB "Trakų šilumos tinklai" Senųjų Trakų katilinė | Trakų r., Senieji Trakai |  | 23 | 0.65 | Veikia nuolat | 2.13 | Dujos |  | 141286 | 1.183 | 1 | 0.52 | 113
296. | UAB "Ukmergės šiluma" Katilinė Nr. 1 | Ukmergė, Šviesos g. 17 |  | 45 | 1.5 | Veikia nuolat | 6.65 | Dujos |  | 2992290 | 25.1943 | 12.21 | 11.0855 | 192.1
297. | UAB "Ukmergės šiluma" katilinė Nr. 2 | Ukmergė, Klaipėdos g. 5 |  | 14.9 | 0.65 | Veikia nuolat | 4 | Dujos |  | 1482946 | 12.486 | 19.57 | 4.9944 | 158.31 | 0 | 0 | 0 | 0
298. | UAB "Ukmergės šiluma" katilinė Nr. 2 | Ukmergė, Klaipėdos g. 5 |  | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 7.56 | Dujos |  | 61.79 | 0.5203 |  | 0.2185 |  | 0 |  | 0
299. | UAB "Ukmergės šiluma" katilinė Nr. 3 | Ukmergė, Vilniaus g. 89a | 1-2 | 30 | 0.75 | Veikia šaltuju metų laiku | 4.7 | Dujos |  | 593.348 | 4.9958 | 0 | 2.0583 | 166.1 | 0 | 0 | 0 | 0
300. | UAB "Ukmergės šiluma" katilinė Nr. 3 | Ukmergė, Vilniaus g. 89a | 1-1 | 30 | 0.75 | Veikia nuolat | 4.7 | Dujos |  | 1780045 | 14.9875 | 0 | 6.1749 | 167.54
301. | UAB "Ukmergės šiluma" Šventupės katilinė | Ukmergės r., Šventupės k. |  | 30 | 0.8 | Veikia nuolat | 1.5 | Biokuras | 2224.04 |  | 22.3187 | 118.95 | 2.8468 | 518.41 | 0.1287 | 0 | 0.466 | 133.5
302. | UAB "Unilever Lietuva ledų gamyba" | Mažeikiai, Skuodo g. 28 | 002 | 25 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.49 | Dujos |  | 290256 | 2.448 | 231 | 0.836 | 83
303. | UAB "Universalūs medžio produktai" | Ukmergės r., Antakalnio II k. 4 |  | 20 | 0.6 | Veikia nuolat | 3.15 | Biokuras | 2233 |  | 22.409 | 862 | 2.973 | 196 |  |  | 0.382 | 422.81
304. | UAB "Užmojai su garantijomis" | Ukmergės r., Bernotiškių k. |  | 18 | 0.5 | Veikia nuolat | 2.5 | Mediena | 5042 |  | 50.597 | 3989 | 6.196 | 187 |  |  | 1.407 | 61
305. | UAB "Vaizga" | Mažeikiai, Montuotojų g. 2 |  |  |  |  | 1.95 | Suskystintos dujos | 328
306. | UAB "Vakarų krova" Konteinerinė garo katilinė | Klaipėda, Minijos g. 180 |  | 8 | 0.4 | Veikia pagal poreikį | 1.454 | Dujos |  | 294740 | 2.4555 | 23.3 | 0.8884 | 147.1 | 0.2402 |  |  | 0.3
307. | UAB "VAKARŲ MEDIENA TORSO" Katilinė | Palanga, Medvalakio g. 53 |  | 14 | 0.35 | Veikia nuolat | 1.1 | Mediena | 240 |  | 2.408 | 764 | 0.442 | 158 |  |  | 0.035 | 82.37
308. | UAB "Vakarų techninė tarnyba" Aptarnavimo ir remonto cechas | Klaipėda, Pilies g. 8 |  | 18 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.464 | Dujos |  | 26387 | 0.2242 | 5.3 | 0.0811 | 110.3 |  |  |  | 0.55
309. | UAB "Vakarų techninė tarnyba" Katilinė | Klaipėda, Pilies g. 8 |  | 25 | 0.3 | Veikia šaltuju metų laiku | 2 | Dujos |  | 233917 | 1.9872 | 13.9 | 0.7988 | 124.6 |  |  |  | 0.44
310. | UAB "Vakarų techninė tarnyba" Kogeneracinė jėgainė | Klaipėda, Minijos g. 180 |  | 32 | 0.3 | Veikia šaltuju metų laiku | 1.876 | Dujos |  | 369575 | 3.1397 | 8 | 0.7951 | 109.3
311. | UAB "Venta LT" | Šiauliai, J. Basanavičiaus g. 69 |  | 30 | 0.4 | Veikia šaltuoju metų laiku | 3 | Mediena | 1100 |  | 11.039 | 2245 | 2.253 | 441 |  |  | 3.3 | 73
312. | UAB "Vigidas pack" | Šiauliai, Daubos g. 1C |  | 14.9 | 0.5 | Veikia nuolat | 1.5 | Mediena | 1016 |  | 10.196 | 2728 | 1.248 | 195 | 0.463 | 23 | 0.196 | 56.5
313. | UAB "VILLON" Katilinė | Vilniaus r., Ežeraičių k. |  | 15 | 0.7 | Veikia nuolat | 2.5 | Dujos |  | 357082 | 3.003 | 1 | 1.081 | 149
314. | UAB "Vilniaus duona" Dujinė katilinė | Vilnius, V. A. Graičiūno g. 38 |  | 14 | 0.4 | Veikia nuolat | 1.1 | Dujos |  | 187557 | 1.581 |  | 0.509
315. | UAB "Vilniaus duona" Dujinė katilinė | Vilnius, Tuskulėnų g. 33 |  | 60 | 0.45 | Veikia nuolat | 3.5 | Dujos |  | 387543 | 3.276 |  | 1.051
316. | UAB "Vilniaus energija" Individuali katilinė IK-34 | Vilnius, Zarasų g. 5 | 001 | 14 | 0.355 | Veikia nuolat | 1.567 | Dujos |  | 137074 | 0.315 | 1.5 | 0 | 144.3
317. | UAB "Vilniaus energija" Konteinerinė katilinė KNK-03 | Vilnius, Keramikų g. 4a | 001 | 15 | 0.46 | Veikia nuolat | 2.815 | Dujos |  | 519677 | 4.355 | 0 | 1.491 | 123
318. | UAB "Vilniaus energija" Kvartalinė katilinė KK-18 | Vilnius, Juodšilių g. 6a | 001 | 15 | 0.55 | Veikia nuolat | 1.58 | Dujos |  | 163498 | 0.412 | 0 | 0.408 | 163
319. | UAB "Vilniaus energija" Kvartalinė katilinė Nr. 2 (KK-02) | Vilnius, Gamyklos g. 10 | 001 | 24 | 0.25 | Veikia nuolat | 9.3 | Dujos |  | 1269109 | 11.037 | 0 | 4.627 | 98
320. | UAB "Vilniaus energija" Kvartalinė katilinė Nr. 3 (KK_03) | Vilnius, E. Andre g. 27, | 001 | 20 | 0.45 | Veikia nuolat | 4.37 | Dujos |  | 497370 | 4.167 | 0 | 1.369 | 177
321. | UAB "Vilniaus energija" Kvartalinė katilinė Nr. 6 (KK-06) | Vilnius, Popieriaus g. 44 | 001 | 14 | 0.45 | Veikia nuolat | 1.6 | Dujos |  | 303006 | 2.539 | 0 | 0.755 | 139
322. | UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" Katilinė | Vilnius, Geležinkelio g. 12 |  | 35 | 0.6 | Veikia nuolat | 5.2 | Dujos |  | 698789 | 5.856 | 9.84 | 1.757 | 118.73
323. | UAB "Vilniaus vandenys" Vilniaus m. nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai | Vilnius, Titnago g. 74 |  | 20 | 0.6 | Veikia nuolat | 2.617 | Biodujos |  | 2201358 | 1.596 | 6.13 | 4.073 | 72.9 | 0.037 | 2.52
324. | UAB "Vilniaus vandenys" Vilniaus m. nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai | Vilnius, Titnago g. 74 |  | 20 | 0.6 | Veikia nuolat | 2.617 | Biodujos |  | 2560276 | 1.856 | 7.85 | 4.737 | 59.2 | 0.043 | 2.4
325. | UAB "Vilniaus vandenys" Vilniaus m. nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai | Vilnius, Titnago g. 74 |  | 20 | 0.6 | Veikia pakaitomios | 3.05 | Dujos |  | 18751 | 0.022 | 8.8 | 0.056 | 79.5 | 0.001 | 1.43
326. | UAB "Žlugtas" | Panevėžys, Elektronikos g. 15 |  | 12 | 0.4 | Veikia gamybos metu | 1.1 | Dujos |  | 203936 | 1.699 |  | 0.649 | 123.5
327. | UAB "Žvalguva" Radviliškio filialas | Radviliškio r., Margavonių k. |  |  |  |  | 2.21 | Dyzelinas | 45
328. | UAB Germanika" | Šilutės r., Sakūtėlių k., Žolynų g. |  | 27 | 0.4 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1.6 | Biokuras | 1080 |  | 21.676 | 1846.7 | 0.9953 | 212.8 | 0.2138 | 3.4 | 0.162 | 31.6
329. | UAB Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 9.6 | 0.55 | Veikia pagal poreikį | 2.1 | Dujos |  | 31467 | 0.266 |  | 0.107
330. | UAB Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 9.2 | 0.44 | Veikia pagal poreikį | 1.35 | Dujos |  | 20451 | 0.172 |  | 0.069
331. | UAB Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 9.7 | 0.65 | Veikia pagal poreikį | 1.9 | Dujos |  | 31467 | 0.266 |  | 0.107
332. | UAB Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 10 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 3.13 | Dujos |  | 62904 | 0.53 |  | 0.213
333. | UAB Plungės kooperatinė prekyba" Katilinė | Plungė, Birutės g. 50 |  | 27.4 | 1.27 | Veikia nuolat | 10 | Biokuras | 14733.22 |  | 79.51 | 1 | 12.53 | 275 |  |  | 24.353 | 38
334. | Ūkininko Antano Dobrovolskio ūkis | Kupiškio r., Papilių k. |  | 20 | 0.63 | 400 val | 2.326 | Dyzelinas (žymėtasis) | 33.093 |  | 0.457 | 82 | 0.113 | 12 | 0.183 | 0 | 0.008 | 30.8
335. | Ūkininko Zigmanto Aleksandravičiaus ūkis | Kupiškio r., Juodpėnų k. |  | 10 | 0.35 | 3 mėn. | 1.7 | Dyzelinas | 105.4116 |  | 0.145 | 56 | 0.535 | 229 | 0.62 |  | 0.021 | 36.1
336. | V. Petkaus pagrindinės mokyklos katilinė | Raseiniai, vilniaus g. 11 |  | 15 | 0.35 | Veikia šaltuju metų laiku | 1 | Dyzelinas | 12.364
[7 empty] | 1 | Medienos granulės | 230.2 |  |  | 43 |  | 253.3 |  | 0 |  | 217.1
337. | VĮ "Mūsų amatai" Marijampolės filialas | Marijampolė, Sporto g. 7 |  | 21 | 0.5 | Veikia šiltuoju metų laiku | 1.7 | Biokuras | 2434.67 |  | 44.892 | 3245.4177 | 4.313 | 38.267 |  |  | 1.56 | 144.916
338. | VšĮ "Joniškio ligoninė" | Joniškis, Pašvitinio g. 21 |  |  |  |  | 1.84 | Dujos |  | 180999
339. | VšĮ "Kelmės profesinio rengimo centras" | Kelmė, J. Janonio g. 11 |  |  |  |  | 0.32 | Durpės | 300
340. | VšĮ "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" | Rokiškis, Vytauto g. 47 |  | 14.8 | 0.5 | Veikia šaltuju metų laiku | 2.76 | Mediena | 693 |  | 13.854 | 29.7 | 0.71 | 390 |  |  | 0.185 | 83.1
341. | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" Krekenavos padalinys | Panevėžio r., Krekenava, Vytauto g. 13B |  | 21 | 1.3 | Veikia šaltuoju metų laiku | 2 | Medienos skiedros | 1714 |  | 17.2 | 2420 | 1.58 | 198 |  |  | 0.495 | 79
342. | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" Žibartonių padalinys | Panevėžio r., Žibartonys, Ibutonių g. 2 |  | 14.9 | 0.5 | Veikia šaltuoju metų laiku | 1 | Medienos skiedros | 379 |  | 3.817 | 2950 | 0.352 | 370 |  |  | 0.1092 | 93
343. | VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos centras" | Palanga, Vytauto g. 30 |  |  |  | Veikia nuolat | 2.5 | Dujos |  | 313.826 | 3.083 |  | 0.863
344. | ŽŪB "Draugas" | Radviliškio r., Alksnupių k. | 008 | 25 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.177 | Dujos |  | 38408 | 0.324 | 0 | 0.052 | 82
345. | ŽŪB "Draugas" | Radviliškio r., Alksnupių k. | 003 | 25 | 0.6 | Veikia pagal poreikį | 2.177 | Dujos |  | 38405 | 0.324 | 0 | 0.052 | 78
346. | ŽŪK "Kupiškio grūdai" | Kupiškis, Technikos g. 6D |  | 14 | 0.45 | 1500 val | 3 | Dyzelinas | 147.263 |  | 2.013 | 31.7 | 0.591 | 181 | 0.002 | 0 | 0.015 | 56.8
347. | ŽŪK "Kupiškio grūdai" | Kupiškis, Technikos g. 6D |  | 20 | 0.63 | 250 val | 2.238 | Dyzelinas | 25 |  | 0.342 | 90.7 | 0.1 | 176.3 | 0.0004 | 0 | 0.003 | 47.9
348. | ŽŪKB "Krekenavos mėsa" Katilinė | Kėdainių r., Mantvilonių k. | 001 | 22 | 0.7 | Veikia nuolat | 6.64 | Dujos |  | 1275200 | 7.284 |  | 2.343 | 141.92
|  |  | 002 |  | 0.55 | [5 empty] | 3.375 | 53.89 | 0.95 | 147.4
349. | AB "Kauno energija" Antanavos g. 18a katilinė | Kaunas, Antanavos g. 18a |  | 30 | 1.2 | Veikia nuolat | 4.4 | Dujos |  | 731502 | 6.1375 |  | 1.9739 | 168
350. | AB "Kauno energija" Plento g. 28 katilinė | Kaunas, Plento g. 28 |  | 35 | 0.8 | Veikia nuolat | 4.1 | Dujos |  | 792523 | 6.6495 | 5 | 2.1385 | 120 |  | 3
351. | AB "Kauno energija" Juozapavičiaus per. 23a katilinė | Kaunas, Juozapavičiaus pr. 23a |  | 22 | 1.2 |  | 4.06 | Dujos |  | Katilinė 2014 metais nedirbo
352. | AB "Kauno energija" Lakūnų pl. 62/64 katilinė | Kaunas, Lakūnų pl. 62/64 |  | 20 | 1.5 | Veikia ištisus metus | 3.3 | Dujos |  | 536899 | 4.5048 | 1 | 1.4488 | 216 |  | 2
353. | AB "Kauno energija" Hipodromo g. 46a katilinė | Kaunas, Hipodromo g. 46a |  | 20 | 1.2 | Veikia ištisus metus | 2.016 | Dujos |  | 167640 | 1.4066 | 8 | 0.4524 | 173 |  | 12
354. | AB "Kauno energija" Smetonos al. 65a katilinė | Kaunas, Smetonos al. 65a |  | 25 | 1 | Veikia ištisus metus | 8 | Dujos |  | 1102598 | 9.2512 |  | 2.9753 | 199 |  | 1
355. | AB "Kauno energija" Neveronių katilinė | Kauno r., Neveronys, Bijūnų g. 9 |  | 35 | 0.8 | Veikia ištisus metus | 4.8 | Dujos |  | 520132 | 4.3641 | 7 | 1.7544 | 150 |  | 4
356. | AB "Kauno energija" Raudondvario katilinė | Kauno r., Raudondvaris, Kondroto g. 12 |  | 25 | 0.45 | Veikia ištisus metus | 6.72 | Dujos |  | 796770 | 6.6852 | 5 | 2.6875 | 114 |  | 2
|  |  |  | 25 | 0.45
|  |  |  | 25 | 0.6
|  |  |  | 35 | 1.2
357. | AB "Kauno energija" Domeikavos katilinė | Kauno r., Domeikava, Neries g. 6 |  | 30 | 1.5 | Veikia ištisus metus | 4.6 | Dujos |  | 80770 | 0.6777 | 1 | 0.2724 | 182 |  | 1
|  |  |  | 11.6 | 0.9